## ORÇAMENTO
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. C/ BDI | P.TOTAL | % | BDI
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO | UNID | 1
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98 | UNID | 1
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO | UNID | 1
1.4 |  |  | TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | UNID | 7
1.5 |  |  | EMBARCAÇÃO DE APOIO (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | UNID | 1
2 |  |  | CUSTOS GERAIS
2.1 |  |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | UNID | 7
2.2 |  |  | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINERS | UNID | 1
3 |  |  | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 |  |  | EQUIPE DE COORDENAÇÃO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS | UNID | 38
4 |  |  | RELATÓRIOS TÉCNICOS
4.1 |  |  | RELÁTORIO BERÇO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS | UNID | 38
4.2 |  |  | WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS NÁUTICOS E ATRACAÇÃO NO BERÇO 98 | UNID | 8
4.3 |  |  | RELÁTORIO NOVO FLUXO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS | UNID | 33
4.4 |  |  | LAUDO TÉCNICO ESPECIAL | UNID | 5
5 |  |  | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA-ECONOMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI
5.1 |  |  | EVTE - NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI | UNID | 1
6 |  |  | DESMOBILIZAÇÕES
6.1 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO | UNID | 1
6.2 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98 | UNID | 1
6.3 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO | UNID | 1
6.4 |  |  | TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | UNID | 7
6.5 |  |  | EMBARCAÇÃO DE APOIO (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | UNID | 1
TOTAL =

## Modelo CPU
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
MODELO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social
1.2.1
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.1
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
BDI %
|  |  |  | TOTAL | 0

## Composição
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
| MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO COORDENADOR | MÊS | 0.04
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | ENGENHEIRO COORDENADOR | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais | %
1.3.1 | ENGENHEIRO COORDENADOR | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA | UNID | 1
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98 | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | MÊS | 0.04
1.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | MÊS | 0.04
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.2.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais | %
1.3.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.3.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA | UNID | 2
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | MÊS | 0.04
1.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | MÊS | 0.04
1.3 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA | MÊS | 0.04
1.4 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO | MÊS | 0.04
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.2.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
1.2.3 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA | %
1.2.4 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais | %
1.3.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.3.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
1.3.3 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA | %
1.3.4 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA | UNID | 4
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| EQUIPE DE COORDENAÇÃO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO COORDENADOR | MÊS | 1
1.2 | TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO | MÊS | 1
1.3 | LABORATORISTA | MÊS | 1
1.4 | TOPÓGRAFO | MÊS | 1
1.5 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | MÊS | 1
1.6 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MÊS | 1
1.7 | MARINHEIRO DE MÁQUINAS | MÊS | 1
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | ENGENHEIRO COORDENADOR | %
1.2.2 | TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO | %
1.2.3 | LABORATORISTA | %
1.2.4 | TOPÓGRAFO | %
1.2.5 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | %
1.2.6 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | %
1.2.7 | MARINHEIRO DE MÁQUINAS | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais | %
1.3.1 | ENGENHEIRO COORDENADOR | %
1.3.2 | TÉCNICO DE OBRAS - PLANEJAMENTO | %
1.3.3 | LABORATORISTA | %
1.3.4 | TOPÓGRAFO | %
1.3.5 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | %
1.3.6 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | %
1.3.7 | MARINHEIRO DE MÁQUINAS | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 | Van furgão - 93 kW (com motorista) | CHP | 66
|  | CHI | 116.49
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1
2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1
2.4 | Imóveis - Residencial (para engenheiros) | m² x mês | 33
2.5 | Cesta das Instalações - Topografia (equipamentos) | MÊS | 1
2.6 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW | CHP | 44
|  | CHI | 116.49
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | Mobiliário (escritório) | ocupante x mês | 5
3.2 | Custos diversos (escritório) | ocupante x mês | 5
3.3 | Mobiliário (residência) | ocupante x mês | 1
3.4 | Custos diversos (residência) | ocupante x mês | 1
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| RELÁTORIO BERÇO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | MÊS | 1
1.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | MÊS | 1
1.3 | TÉCNICO AMBIENTAL | MÊS | 1
1.4 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 1
1.5 | TÉCNICO DE OBRAS | MÊS | 1
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.2.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
1.2.3 | TÉCNICO AMBIENTAL | %
1.2.4 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | %
1.2.5 | TÉCNICO DE OBRAS | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais | %
1.3.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.3.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
1.3.3 | TÉCNICO AMBIENTAL | %
1.3.4 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | %
1.3.5 | TÉCNICO DE OBRAS | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 | Veículo leve - 53kw (sem motorista) | CHP | 66
2.2 |  | CHI | 116.49
2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1
2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1
2.5 | Imóveis - Residencial (para engenheiros) | m² x mês | 66
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | Mobiliário (escritório) | ocupante x mês | 5
3.2 | Custos diversos (escritório) | ocupante x mês | 5
3.3 | Mobiliário (residência) | ocupante x mês | 2
3.4 | Custos diversos (residência) | ocupante x mês | 2
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| RELÁTORIO NOVO FLUXO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES OPERACIONAIS | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | MÊS | 1
1.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | MÊS | 1
1.3 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA | MÊS | 1
1.4 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO | MÊS | 0.5
1.5 | TÉCNICO AMBIENTAL | MÊS | 1
1.6 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 1
1.7 | TÉCNICO DE OBRAS | MÊS | 1
1.8 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR (TELECOMUNICAÇÕES) | MÊS | 1
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.2.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
1.2.3 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA | %
1.2.4 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO | %
1.2.5 | TÉCNICO AMBIENTAL | %
1.2.6 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | %
1.2.7 | TÉCNICO DE OBRAS | %
1.2.8 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR (TELECOMUNICAÇÕES) | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais | %
1.3.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.3.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
1.3.3 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA | %
1.3.4 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO | %
1.3.5 | TÉCNICO AMBIENTAL | %
1.3.6 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | %
1.3.7 | TÉCNICO DE OBRAS | %
1.3.8 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROGRAMADOR (TELECOMUNICAÇÕES) | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 | Veículo leve - 53kw (sem motorista) | CHP | 66
2.2 |  | CHI | 116.49
2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1
2.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2
2.5 | Imóveis - Residencial (para engenheiros) | m² x mês | 132
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | Mobiliário (escritório) | ocupante x mês | 7
3.2 | Custos diversos (escritório) | ocupante x mês | 7
3.3 | Mobiliário (residência) | ocupante x mês | 4
3.4 | Custos diversos (residência) | ocupante x mês | 4
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| LAUDO TÉCNICO ESPECIAL | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL | MÊS | 0.25
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social
1.2.1 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.1 | ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | HOSPEDAGEM (DIÁRIA) - SÃO LUIS (MA) | UNID | 5
3.2 | PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP | UNID | 1
3.3 | PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA | UNID | 1
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, ACESSOS NÁUTICOS E ATRACAÇÃO NO BERÇO 98 | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social
1.2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | HOSPEDAGEM (DIÁRIA) - SÃO PAULO (SP) | UNID | 1
3.2 | PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP | UNID | 1
3.3 | PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO-SP/SÃO LUÍS - MA | UNID | 1
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
COMP009 | DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO COORDENADOR | MÊS | 0.04
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | ENGENHEIRO COORDENADOR | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais | %
1.3.1 | ENGENHEIRO COORDENADOR | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP | UNID | 1
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98 | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | MÊS | 0.04
1.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | MÊS | 0.04
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.2.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais | %
1.3.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.3.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP | UNID | 2
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | MÊS | 0.04
1.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | MÊS | 0.04
1.3 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA | MÊS | 0.04
1.4 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO | MÊS | 0.04
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social | %
1.2.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.2.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
1.2.3 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA | %
1.2.4 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO ¹ | %
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais | %
1.3.1 | ENGENHEIRO DE PROJETO SÊNIOR | %
1.3.2 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - CIVIL | %
1.3.3 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - ELETRICISTA | %
1.3.4 | ENGENHEIRO DE PROJETO PLENO - MECÂNICO ¹ | %
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | PASSAGEM AÉREA SÃO LUÍS - MA/SÃO PAULO-SP | UNID | 4
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social
1.2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
| EMBARCAÇÃO DE APOIO (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | [6 empty] | UNID
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
1.2 | Encargo Social
1.2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 2 | 0
1.3 | Encargo Comlementar e Encargos Adicionais
1.3.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW | CHP | 24
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
COMP014 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINER | [6 empty] | UNID | FONTE: COMPOSIÇÃO 101497
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | % | FONTE / CÓDIGO
1.0 | MÃO DE OBRA
1.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5078
1.2 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE | % | 0.15
1.3 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3897
1.4 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PERICULOSIDADE | % | 0.15
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | 0
2.0 | EQUIPAMENTOS
2.1
|  |  |  | SUBTOTAL 4 | 0
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO
3.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.05
3.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 1
3.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 1
3.4 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 1
3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.65
3.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1
3.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1.95
3.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UNID | 1
3.9 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UNID | 1
3.10 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UNID | 1
3.11 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UNID | 1
3.12 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UNID | 3
3.13 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UNID | 2
3.14 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UNID | 1
3.15 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNID | 4
3.16 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UNID | 0.06
3.17 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UNID | 1
3.18 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID | 1
3.19 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.1664
3.20 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UNID | 2
3.21 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UNID | 1
|  |  |  | SUBTOTAL 5 | 0
|  | SUB.1 + SUB.2 + SUB3 + SUB.4 +SUB.5 |  |  | 0
|  |  |  | BDI % | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## BDI-Consultoria
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITENS | DESCRIÇÃO |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 | Seguro de Risco de Engenharia
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 |  | 0%

## Modelo_Encargos
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88
A 9 | SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado
B 2 | Feriados
B 3 | Auxílio-Enfermidade
B 4 | 13º Salário
B 5 | Licença Paternidade
B 6 | Faltas justificadas
B 7 | Dias de Chuvas
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho
B 9 | Férias Gosadas
B 10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado
C 2 | Aviso Prévio Trabalhado
C 3 | Férias (indenizadas)
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C 5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B+C+D)

## Cronograma
PROJETO:
Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico e executivo; execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária (Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | SEMANA 1 | SEMANA 2 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | 19Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38
1 | MOBILIZAÇÃO |  | 0
|  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | CUSTOS GERAIS |  | 0
|  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | 0
|  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | RELATÓRIOS TÉCNICOS |  | 0
|  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA-ECONOMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI |  | 0
|  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | DESMOBILIZAÇÕES |  | 0
|  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!