TERMO DE REFERÊNCIA

# RESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

- O objeto consiste na Contratação de Empresa Especializada em dois lotes conforme escopos especificados a seguir;

- Lote 1: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Sondagem e Ensaios Geotécnicos para Implantação de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui em São Luís – MA;

- Lote 2: Contratação de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica com Projeto Conceitual para Implantação de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

2.1 Contratação de Empresa Especializada para Execução de Sondagem e Ensaios Geotécnicos (Lote 1) para Implantação de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Os serviços de sondagem consistem em Sondagem mista, sendo Sondagem a percussão com medição de SPT, com ensaio de SPT, Sondagem rotativa em alteração de rocha e rocha sã após o impenetrável, Sondagem a trado, Sondagens especificas e realização de ensaios geotécnicos.

Para salvaguarda da segurança da navegação, a Contratada deverá providenciar a comunicação de “Aviso aos Navegantes” junto a Autoridade Marítima, quando aplicável, informando o período previsto para o desenvolvimento dos serviços e as características dos serviços e das embarcações empregadas, encaminhando à Fiscalização cópia do pedido de comunicado.

A Contratada deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) abrangendo os levantamentos de sondagens e documentos desenvolvidos.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

- NBR 6484: 2001- Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT.

- NBR 6490: 1985 - Reconhecimento e Amostragem para fins de Caracterização de ocorrência de Rocha.

- NBR 6502: 1995 - Rochas e Solos.

- NBR 9820: 1997 - Coleta de Amostra Indeformada de Solos de Baixa Consistência em Furos de Sondagem.

MTE - Ministério do Trabalho Emprego

- NR 6 Equipamentos de Proteção Individual

- NR 12 Máquinas e Equipamentos

- NR 15 Atividades e operações insalubres

- NR 16 Atividades e operações perigosas

- NR 21 Trabalho a Céu Aberto

- NR 22 Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

- PRO 102 Sondagem de Reconhecimento pelo Método Rotativo 5.

ABGE – Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental

- ABGE - Manual de Sondagens - Boletim nº 3, 1999.

Todos os equipamentos e procedimento utilizados na execução dos trabalhos deverão satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT – NBR, em suas versões atualizadas.

Deverão ser elaborados Relatórios Parciais: documento que apresenta o andamento da execução dos serviços de campo (sondagens);

As plataformas / flutuantes e demais embarcações utilizadas nas atividades de sondagem devem atender as Normas da Autoridades Marítima (NORMAMs) aplicáveis e as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão (NPCP) mais atual.

2.1.1 Sondagem Terrestre

As condicionantes para a execução dos serviços de Sondagem Terrestre deverão ser realizadas nas áreas necessárias para elaboração do Projeto objeto deste Termo de Referência. A execução dos serviços será feita em duas fases: serviços de campo e serviços de laboratório. E deverão estar de acordo com a Portaria 3.214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Serão realizados até 24 (vinte e quatro) furos de sondagem, de acordo com os pontos indicados pela Contratada e submetidos a aprovação da Fiscalização.

Sondagem a Percussão

Inicialmente será feita a limpeza de uma área que permita o desenvolvimento de todas as operações, sem obstáculos. No caso da sondagem atingir lençol d’água, a sua profundidade será anotada. Após a última leitura do nível d’água ou término do “furo seco”, este será preenchido totalmente com solo, deixando cravada no local uma estaca com a identificação da sondagem.

Se ocorrerem problemas de instabilidade do solo ou presença de nível d’água, o revestimento deverá ser cravado simultaneamente com o avanço do mesmo, de tal modo que sua boca inferior nunca atrase com relação ao fundo, a ponto de permitir o “fechamento” por instabilidade das paredes.

Toda e qualquer anomalia observada no furo, tais como mudança na cor de água de circulação, perdas de água de circulação, fendas, passagens moles, desmoronamento de paredes e outras, serão devidamente anotadas, na profundidade que ocorrerem no boletim de sondagem.

O controle das profundidades do furo, com precisão de 1cm, será feito pela diferença entre o comprimento total das hastes com a peça de perfuração e a sobra das hastes com a peça de perfuração e a sobra das hastes em relação a um nível de referência fixado junto à boca do furo.

Os equipamentos utilizados serão adequados e especiais para a perfuração de furos até 40m de profundidade. A Contratada deverá dispor de todos os equipamentos exigidos e padronizados para a sondagem a percussão, tais como tripé ou equivalente, hastes - tubos de revestimento, barriletes amostradores, martelo para cravação do barrilete, bomba d’água, baldinho com válvula de pé, trépano de lavagem, motor com guincho e/ou macacos e/ou saca-tubos, medidor de nível d’água, trado cavadeira, trado espiral e outros necessários a um bom desempenho operacional.

Em cada furo, a etapa à percussão prosseguirá até atingir o impenetrável ao barrilete amostrador SPT e será paralisada de acordo com os seguintes critérios:

- Quando se obtiver penetração igual ou inferior a 2 cm durante os 20 primeiros golpes, excetuando-se os 5 golpes iniciais, em um mínimo de 5 m consecutivos sondados;

- Quando o número de golpes para cravação dos últimos 30 cm for igual ou maior que 50 golpes durante 5 m consecutivos sondados;

- Quando forem obtidos avanços pelo processo de lavagem, iguais ou inferiores a 2 cm por período de 10 minutos, em três períodos consecutivos.

Todas as vezes que, nas perfurações programadas for encontrado solo ou material incoerente, serão feitas medidas de resistência à penetração (SPT), retirando-se cuidadosamente uma amostra íntegra (cerca de 100g) a cada metro, de modo a preservar as características estruturais e litológicas do material, possibilitando correta classificação e respectiva correlação. Esta amostra deverá ser representativa e sua coleta poderá ser feita com o próprio amostrador (SPT) ou através do barrilete amostrador a seco ou utilizando o mínimo de água, de modo a não desagregar a amostra. Cuidados especiais serão tomados, para que não se amostre material de “bucha”.

As amostras assim coletadas serão imediatamente adicionadas em recipientes de vidro ou plástico rígido (copinho) com tampa hermética, mantendo-se intactos os cilindros se solos obtidos (não amolgar dentro dos copos).

Se ocorrer mudança de material no intervalo de 1m de perfuração, serão coletadas tantas amostras quantos forem os diferentes tipos de materiais encontrados.

Esta(s) amostra(s) será (ao) identificada(s) por duas etiquetas em papel-cartão, uma interna e outra colada na parte externa do recipiente, com os seguintes dados:

- Nome da obra;

- Nome do local;

- Número da sondagem;

- Número da amostra;

- Profundidade da amostra;

- Número de golpes e penetração do ensaio;

- Data;

- Cota topográfica da boca do furo será tomando com base o RN do aeroporto;

- Operador.

As amostras (copinho) serão acondicionadas em caixas de madeira ou papelão, apropriadas para transporte. Nas caixas serão anotados, com tinta indelével, os seguintes dados:

- Número do furo;

- Nome da obra;

- Local;

- Número da caixa e número de caixas do furo.

As caixas de amostras deverão permanecer guardadas à sombra, em local apropriado. A locação e programação dos furos sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundações de edificações deverá ser feito pelo projetista de fundações, de acordo com as premissas da NBR 8036 e em acordo com a Fiscalização.

Sondagem Rotativa

Em terreno seco, a sondagem deve ser iniciada somente após a limpeza de uma área que permita o desenvolvimento de todas as operações sem obstáculos. Deverá ser executado um sulco ao seu redor de forma a desviar as águas de enxurrada, no caso de chuva. A sonda deverá ser firmemente ancorada e nivelamento no solo, de maneira a minimizar suas vibrações e consequente transmissão para a composição da sondagem.

Em terreno alagado ou coberto por lâmina d'água de grande espessura, a sondagem deve ser feita a partir de plataforma fixa ou flutuante firmemente ancorada, totalmente assoalhada, que cubra no mínimo, a área delimitada pelos pontos de apoia do tripé, ou um raio de 1,5 m contados a partir dos contornos da sonda.

Junto ao local onde será executada a sondagem deverá ser cravado um piquete, com a identificação da sondagem, que servirá de ponto de referência para medidas de profundidade e para fins de amarração topográfica. Quando ocorrer solo no local do furo, a sondagem deverá ser feita com medidas de SPT a cada metro.

Deverão ser empregados todos os recursos das sondagens rotativas de maneira a assegurar uma perfeita recuperação de todos os materiais atravessados. Os principais recursos são: escolha de equipamentos e acessórios apropriados às condições geológicas, emprego de lamas bentoníticas como fluído de perfuração, realização de manobras curtas, adequação da velocidade de perfuração às características geológicas da rocha perfurada, etc.

Constituem elementos de interesse a registro das características da sonda rotativa e da coluna de perfuração utilizadas, tempo de realização de manobras, características da coroa (quilatagem, P.P.Q., tipo, tempo de uso, etc.), bem como uma avaliação da pressão aplicada sobre a composição, sua velocidade de rotação, velocidade de avanço, pressão e vazão de água de circulação.

Quando no avanço da sondagem rotativa, ocorrer mais de 0,50 m de material mole ou incoerente, salvo especificação contrária, deverá ser executado um ensaio de penetração SPT, seguido de outros a intervalos de 1 m.

O controle da profundidade do furo, com precisão de 1 (um) centímetro, deverá ser feito pela diferença entre o comprimento total das hastes com a peça de perfuração e a sobra delas em relação ao piquete de referência fixado junto à boca do furo.

No caso da sondagem atingir o nível freático, a sua profundidade deverá ser anotada. Quando ocorrer artesianismo não surgente deverá ser registrado o nível estático e, no caso de artesianismo surgente, além do nível estático, deverão ser medidos a vazão e o respectivo nível dinâmico.

O nível d'água e as características do artesíanismo deverão ser medidos todos os dias antes do início dos trabalhos e na manhã seguinte após a conclusão da sondagem.

Quando houver interesse na obtenção de uma medida de nível piezométrico em qualquer trecho do furo em andamento, a Fiscalização poderá solicitar a instalação em cota determinada, de um obturador durante o intervalo entre dois turnos de perfuração. Neste caso, no reinicio dos trabalhos, serão medidos os níveis d'água, internos à tubulação do obturador e externos a ela.

Salvo orientação em contrário, imediatamente após a última leitura de nível de d'água ou término do furo seco, este deverá ser totalmente preenchido, deixando-se cravada a seu lado uma estaca com a identificação da sondagem.

Os equipamentos utilizados serão adequados e especiais para a perfuração de furos até 40m de profundidade. A Contratada deverá dispor de todos os equipamentos exigidos e padronizados para a sondagem rotativa, tais como tripé; sonda rotativa; bomba d'água; hastes; barriletes; coroas; tubos de revestimento e demais acessórios e ferramentas necessárias à execução de sondagens rotativas, além dos equipamentos exigidos para sondagens à percussão.

- Amostragem de Sondagem a Percussão (SPT):

As amostras dos solos atravessados devem ser representativas e livres de contaminações. A amostra deve ser identificada pela identificação da sondagem a que corresponde, acrescida do número indicativo da sua ordem.

As amostras obtidas nas sondagens à percussão são dos seguintes tipos:

i) Amostras do amostrador padrão, com cerca de 200g constituídas pela parte inferior do material obtido no amostrador e conservando ao máximo sua estrutura original;

ii) Amostras de lavagem, com cerca de 500g, obtidas pela decantação da água de circulação, em recipientes com capacidade mínima de 100L.

A coleta de amostras, exceto as do amostrador, deve ser de no mínimo duas amostras para cada metro.

- Amostragem de Sondagem Rotativa:

Nas camadas de solo atravessados pela sondagem rotativa, a amostragem deve ser feita de acordo com o descrito na sondagem à percussão.

As operações de retirada de testemunhos do barrilete e seu acondicionamento nas caixas devem ser feitos com cuidado para evitar que sejam danificadas artificialmente e de maneira a serem mantidas as posições relativas dos testemunhos coletados.

Os testemunhos devem ser acondicionados em caixa de madeira imunizada contra insetos, fornecidos pela empresa Contratada.

As profundidades de cada manobra devem ser anotadas em tocos de madeira de dimensões coerentes com o diâmetro em uso e que servem para separar as manobras.

- Apresentação dos Resultados (SPT):

As informações sobre o andamento da sondagem devem ser fornecidas diariamente através dos boletins de campo. Os perfis de sondagem deverão ser fornecidos em formato digital. O relatório final e o boletim de campo devem ser apresentados contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) Número do Projeto de acordo com procedimento de codificação de documentos da EMAP;

b) Identificação (TAG) do furo de sondagem;

c) Nome da empresa executora da sondagem;

d) Data e hora da execução;

e) Nome do sondador;

f) Localização do furo de sondagem (coordenadas SIRGAS 2000, local ou trecho sondado) através de desenho de locação;

g) Diâmetro da sondagem;

h) Método de perfuração;

i) Tabela com leitura do nível maré com data, hora, profundidade do furo, profundidade do revestimento.

j) Posição final do revestimento;

k) Resultados dos ensaios de penetração, com número de golpes e avanço para cada 0,15 m de penetração do barrilete;

l) Resultados dos ensaios de penetração com número de golpes e avanço;

m) Classificação geológica e geotécnica para os materiais ensaiados;

n) Indicações de anomalias observadas;

o) Anexar ao relatório final cópia dos boletins de campo das sondagens realizadas. Os boletins devem ser claros, para que não haja dúvida na sua interpretação.

- Apresentação dos resultados (Sondagem Rotativa):

Todos os resultados e informações obtidos na execução da sondagem devem ser registrados no “Boletim para Sondagem Rotativa” onde deve constar:

a) Número do Projeto;

b) Identificação do furo de sondagem;

c) Nome da empresa executora da sondagem.

d) Data e hora da execução;

e) Nome do sondador;

f) Localização do furo de sondagem (coordenadas em SIRGAS 2000, local ou trecho sondado);

g) Equipamento – utilização;

h) Tipo de avanço da sonda;

i) Tipos de coroas e barrilete;

j) Avanço diário;

k) Diâmetro de perfuração;

l) Profundidades das manobras;

m) Profundidades dos revestimentos;

n) Descrição sumária do material atravessado;

o) Percentagem de recuperação dos testemunhos;

p) Número de peças de testemunho por manobra;

q) Leitura diária do nível d’água e indicação de artesianismo;

r) Tabela com leitura do nível maré com data, hora, profundidade do furo.

s) Fendas e avanços livres da manobra;

t) Perdas d’água da circulação;

u) Motivo do término da sondagem;

v) Observações relevantes ocorridas no decurso da sondagem e   anomalias observadas;

w) Classificação geológica e geotécnica das camadas atravessadas.

- Devem acompanhar os perfis individuais:

- Texto explicativo com critério de descrição das amostras;

- Planta de locação dos furos de sondagem com suas amarrações.

Sondagem à Trado

Serão realizados até 33 (trinta e três) furos de sondagem, de acordo com os pontos indicados pela Contratada e submetidos a aprovação da Fiscalização. O equipamento a ser utilizado terá capacidade para execução de sondagem até 3 (três) metros de profundidade, e constará dos seguintes elementos: trado cavadeira com 10 cm de diâmetro, hastes, luvas, medidor de nível d’água, metro, recipientes para amostras e ferramentas para operação do equipamento. O controle das profundidades dos furos será feito pela diferença entre o comprimento total das hastes com o trado e a sobra das hastes em relação à boca do furo. O material retirado do furo será depositado à sombra, em local ventilado, sobre uma lona ou tábua, de modo a evitar sua contaminação com o solo superficial do terreno e ocasionar a diminuição excessiva de umidade do material.

No caso de a sondagem atingir lençol d’água, a sua profundidade será anotada e o nível d’água medido diariamente, antes do início dos trabalhos e na manhã seguinte, depois de concluído o furo.

A sondagem a trado será dada por terminada somente quando:

- Atingir a profundidade especificada na programação dos serviços;

- Atingir o limite de 3 metros de profundidade;

- Ocorrer desmoronamentos sucessivos da parede do furo;

- O avanço do trado for inferior a 5 cm, em 10 minutos de operação contínua de perfuração;

- O terreno for impenetrável a trado, devido à ocorrência de cascalho, matacões ou rocha;

- Por ordem da fiscalização.

Quando ocorrer impenetrabilidade por trado, novas tentativas serão realizadas, deslocando os demais furos a cada 3 metros para qualquer direção. Todas as tentativas deverão constar da apresentação final dos resultados. Todos os furos serão, após seu término, totalmente preenchidos com solo, deixando cravada no local uma estaca com sua identificação. Quando o material for homogêneo, as amostras serão coletadas a cada metro. Se houver mudanças no transcorrer do metro perfurado, serão coletadas tantas amostras quantos forem os diferentes tipos de materiais encontrados, tomando o cuidado de anotar devidamente a profundidade encontrada, bem como de coleta.

As amostras serão identificadas por duas etiquetas, uma externa e outra interna ao recipiente de amostragem, onde constem:

- Nome da obra;

- Nome do local;

- Número do furo;

- Intervalo de profundidade da amostra;

- Data da coleta.

As amostras para os ensaios geotécnicos serão coletadas e acondicionadas imediatamente após o avanço de cada metro de furo. Inicialmente serão coletados 100g de material, em recipiente com tampa hermética, parafinada ou selada, para determinação da umidade natural. A seguir serão colocados cerca de 30 kg, do material, em sacos de lona ou plásticos, para os demais ensaios geotécnicos programados. Em casos especiais, a Fiscalização poderá solicitar uma quantidade maior. Os resultados preliminares de cada sondagem a trado serão apresentados em boletins onde constem, no mínimo:

- Nome da obra e do interessado;

- Identificação e localização do furo;

- Diâmetro e cota da sondagem;

- Data da execução;

- Tipo e profundidade das amostras coletadas;

- Descrição visual e táctil do solo;

- Motivo da paralisação;

- Medidas de nível d’água com data, hora e profundidade do furo por ocasião da medida. No caso de não ser atingido nível d’água, deverá constar no boletim “furo seco”.

Os resultados finais de cada sondagem serão apresentados na forma de perfis individuais na escala 1:100, onde conste também a classificação geotécnica visual dos materiais atravessados, feita por geólogo, engenheiro ou técnico especializado. Após o término do último furo, serão entregues, em papel copiativo, os seguintes documentos:

- Texto explicativo com localização, tempo gasto, total de furos executados e de metros perfurados, bem como outras informações de interesse;

- Planta de localização das sondagens.

2.1.2 Sondagens Especializadas

- Ensaio Piezocone CPTU

Esse ensaio compreende a penetração de um cone de aço, de 10 cm² de área de ponta, forçado de maneira estática no terreno, a uma velocidade de penetração constante, de 2 cm/s, com leituras simultâneas de pressões de resistência do solo sob a ponta do cone (resistência de ponta), na luva de atrito lateral (resistência de atrito lateral) e na pedra porosa situada na base superior do cone (pressão neutra “U2”), sempre a cada 1,0 cm de profundidade.

Os resultados deverão ser apresentados em gráficos, contendo os valores medidos das resistências de ponta, de atrito lateral e de pressão neutra, ao longo da profundidade sondada, os níveis do terreno nas posições de cada furo, referidos ao referencial de nível do levantamento planialtimétrico do terreno.

Serão realizados até 8 (oito) ensaios, de acordo com os pontos indicados pela Contratada e submetidos a aprovação da Fiscalização. É de responsabilidade da Contratada toda mão de obra, equipamentos e ferramentas, bem como realização de serviços de apoio necessários para execução dos ensaios CPTU.

- Ensaio de Palheta Vane Test

Esse ensaio visa avaliar a resistência não-drenada de solos argilosos saturados “Su”, na condição “in situ”, utilizando palheta de secção cruciforme, a qual é cravada no terreno e submetida ao torque necessário para cisalhar o solo ao seu redor, por rotação.

O ensaio realizado é do tipo “A” da norma brasileira da ABNT, que consiste na cravação estática da palheta a partir da superfície do terreno. Pouco antes da cota de realização do ensaio, a cravação é interrompida e aciona-se um conjunto de hastes internas, que posiciona a palheta a 0,5m abaixo do conjunto, onde então é realizado o ensaio.

A rotação da palheta é feita por meio de motor elétrico, com capacidade de torque de até 100 N.m, com uma velocidade precisa de 0,1°/seg. A captação de dados deve ser feita por meio de “software” específico, que forneça, em tempo real, a curva “torque x rotação”.

Inicialmente, deve-se medir o torque máximo para avaliar a resistência não drenada nas condições de quase indeformada e, após dez revoluções da palheta, mede-se o torque residual, para avaliar a resistência não drenada amolgada. Apresentar a estimativa da “sensibilidade” do solo, pela proporção dos dois valores.

Serão realizados até 8 (oito) ensaios, de acordo com os pontos indicados pela Contratada e submetidos a aprovação da Fiscalização. É de responsabilidade da Contratada toda mão de obra, equipamentos e ferramentas, bem como realização de serviços de apoio necessários para execução dos ensaios de Palheta Vane Test.

Os resultados serão apresentados em gráficos e tabelas, contendo os valores de resistência não drenada e resistência não drenada amolgada do material, bem como cálculo dos valores de sensibilidade e gráficos comparativos entre ensaios. Todos os valores brutos de leitura de torque do equipameto também devem ser fornecidos.

2.1.3 Ensaios Geotécnicos

A Contratada deverá ainda, realizar os ensaios complementares listados a seguir e em quantidade até o limite disposto nas planilhas orçamentárias. É de responsabilidade da Contratada toda mão de obra, equipamentos e ferramentas, bem como realização de serviços de apoio necessários para execução dos ensaios.

- Ensaio Limites de Atterberg: limite de liquidez e limite de plasticidade;

- Ensaio de granulometria completa;

- Ensaio de permeabilidade;

- Ensaio teor de umidade;

- Ensaio de compactação - próctor intermediário;

- Ensaio de compactação - proctor normal;

- Ensaio índice de suporte califórnia (isc);

- Ensaio de massa especifica - in situ;

As cópias dos boletins de campo das sondagens para cada furo realizado devem ser enviadas juntamente com o relatório. Para apresentação dos perfis individuais de sondagem, a escala usual é 1:100. No caso de grandes profundidades, outra escala pode ser autorizada pela Fiscalização. A Contratada deverá guardar sob sua responsabilidade todas as caixas de amostras por um período mínimo de 6 meses para análise dos técnicos da EMAP.

2.2 Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica com Projeto Conceitual (Lote 2) para execução de aterro sobre solo mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 localizadas na retroárea dos berços 99, 104, 105, 106 e 108.

O referido serviço consiste na elaboração de estudo de viabilidade e projeto conceitual para construção de espaço aterrado para utilização como futuro pátio de armazenagem multicargas. As áreas que deverão ser estudadas para receberem o aterro totalizam aproximadamente 787.854,07 m², e estão indicadas na imagem a seguir:

Área para aterro -  Sul

Áreas para aterro

- Norte

Figura 1 – Áreas ao norte e ao sul para Aterro, Porto do Itaqui - MA.

O Trade off a ser realizado pela Contratada consiste em um processo estruturado de análise que facilite e dê subsídios para a escolha da melhor alternativa para implantação do aterro, com vistas a definir o método mais vantajoso para investimento pela EMAP.

A Contratada não deverá considerar no seu estudo de trade off, soluções com alternativa de estaqueamento. A Contratada deve elaborar o custo estimado de implantação de cada solução apresentada (no mínimo 3 alternativas) devendo assim, desenvolver um Estudo de Viabilidade, com a relação custo x benefício x impacto ambiental de cada uma das metodologias para que a Administração possa definir a que melhor convier. Faz parte do estudo a apresentação da Taxa de Retorno, Payback e valor presente líquido (VPL) das alternativas.

O Estudo de Viabilidade Técnica Econômica para o aterro deve considerar as seguintes soluções: drenos fibroquímico, geomanta e geogrelha ou outra solução similar; com contenção para proteção de estruturas vizinhas e manutenção das operações portuárias atuais.

O estudo deverá indicar possíveis áreas de empréstimo de material, podendo ser inclusive do relevo submarino, em áreas no entorno do Porto do Itaqui. Em caso de não haver material suficiente em áreas próximas, deve-se indicar outras áreas de empréstimo. O estudo deve apresentar dados técnicos sobre as correntes marítimas e a questão do assoreamento nas áreas próximas que necessitam de profundidade para manobras de embarcações para que seja verificada a viabilidade do Projeto, indicando soluções, com contenções e taludes, se necessário.

Nos estudos deverá ser considerado para dimensionamento da acomodação do terreno, que será implantado, no futuro, um pavimento de concreto armado com 20 cm de espessura, a ser executado sobre todas as áreas a serem aterradas. A sobrecarga útil a ser considerada é de 10t/m² em toda a área. Quando o estudo alcançar área que esteja parcialmente aterrada, a CONTRATADA deverá realizar estudo de melhoria de solo, se necessário, para adequação a finalidade solicitada neste termo de referência. A Contratada deverá utilizar-se de instrumentação adequada para o devido controle tecnológico do adensamento do material (recalque).  Cargas acidentais devem ser consideradas e estão especificadas abaixo:

Figura 2 – Veículo de Projeto – Caminhão com reboque duplo -  WB-20D

Figura 3 – Equipamento MHC LHM 420

Figura 4 - Reachstacker

A Topografia, a Sondagem e a Batimetria existentes serão disponibilizadas pela EMAP. No entanto, a contratada deverá realizar sua própria topografia de confirmação (lote 2) bem como realização de novas sondagens (lote 1).

O Projeto Conceitual  deverá  adotar como premissas que as áreas a serem aterradas deverão ser executadas em etapas, que deverão ser sugeridas pela Contratada de modo a permitir que cada etapa possa ser colocada em operação em até 6 (seis) meses após a execução do aterro, deverá ser previsto nestes estudos  sistemas de contenção e bloqueio de finos de modo a não afetar as estruturas do berços existentes e bases de transportadores bem como assoreamento do canal de navegação com fuga de sedimentos da área a ser aterrada. Será necessário entregar a estimativa de custo por etapa para implantação das áreas a serem aterradas, isto é, 07 estimativas de custos, bem como a estimativa de custo geral do empreendimento.

O projeto deverá ser defendido pela Contratada em reuniões internas na EMAP e com stakholders (VALE e outros players), com o objetivo de dispô-lo a críticas até alcançar o nível de aprovação, podendo inclusive serem apresentadas sugestões e melhorias.

Para as vias de acesso e de rolamento às áreas será necessário o dimensionamento e especificação em nível conceitual da pavimentação com faixa de utilidades e elétrico, incluindo seus custos em cada uma das alternativas metodológicas.

Durante e execução do contrato, em caso de necessidade de abertura de Caminho de Serviço (Sob demanda) para as atividades de levantamento de campo, a Contratada deverá desenvolver Projeto Executivo com detalhes metodológicos, construtivos e estimativa de custos, bem como dimensionamento do Caminho de Serviço, de modo que seja possível atingir os locais onde se necessitam realizar os levantamentos, de forma segura e economicamente viável.

O projeto conceitual deve ser compatibilizado com as áreas construídas (através de levantamento de campo) e os projetos futuros de acesso rodoferroviários a serem executados, considerando a Pêra Norte e Pêra Sul, conforme imagem a seguir:

Figura 5 – Implantação Áreas para Aterro com Pêras Ferroviárias

A Contratada deverá considerar as normas vigentes para desenvolvimento dos serviços, tais como ABNT, MARINHA, PIANC, Ministério do Trabalho e outros órgãos normalizadores.

A Contratada deverá apresentar toda a documentação necessária, que servirá para contratação dos serviços de projeto básico e projeto executivo, com execução de obras para o regime de contratação integrada por parte da EMAP.

Os seguintes documentos deverão ser entregues pela Contratada no seu estudo conceitual:

- Anteprojeto de Engenharia

- Lista de desenhos e documentos.

- Memorial descritivo de cada etapa a ser implantada.

- Memória de cálculo de cada etapa a ser implantada

- Critério de Medição.

- Projeto de arranjo geral.

- Projetos conceituais de contenções.

- Projetos conceituais de pavimentação.

- Projeto de conceituais terraplenagem.

- Projeto Conceitual do Aterro sobre solo mole.

- Projeto de Drenagem pluvial e de acessos

- Especificação de serviços/caderno de Encargos de cada etapa a ser implantada.

- Metodologia executiva de cada etapa a ser implantada.

- Plano de implantação das obras por etapa a ser implantada.

- Orçamento para contratação da Obra, Composição de Custo Unitário, Cronograma-físico financeiro, Planilha de BDI, Planilha de Encargos Sociais e adicionais, Nota Técnica (mínimo de três cotações em caso de não utilização de planilhas oficiais);

- Planejamento da Obra/Serviço;

- Análise de Risco (Matriz de Risco);

- Histograma de Mão de Obra e de Equipamentos.

Execução de Levantamento Topográfico

O levantamento topográfico será realizado de acordo com as indicações da NBR 13.333, e seguindo as recomendações constantes neste item do Termo de Referência. O levantamento topográfico de precisão georreferenciado será através de utilização de estação total com precisão linear mínima de 2mm + 2ppm. Após esta etapa, deverão ser elaboradas plantas planialtimétricas georreferenciadas com as respectivas curvas de nível e cortes das seções transversais de cada uma das áreas e nuvem de pontos em 3D.

A Contratada deverá realizar os serviços de topografia necessários para a execução das sondagens, como amarração dos pontos de sondagem com coordenadas.

Se para o levantamento houver necessidade de abertura de picada a mesma deverá ser realizada pela própria Contratada.

O levantamento topográfico planimétrico cadastral deverá atender a NBR 13.133 que fixa as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico. Todo este trabalho será georreferenciado ao Sistema Geodésico SIRGAS 2000.

O erro máximo admissível para o fechamento da poligonal será adotado através das seguintes fórmulas:

- tolerância linear = 1:5000 (erro fechamento/extensão da poligonal);

- tolerância angular = 20” (N)1/2 (número de vértices da poligonal);

- tolerância altimétrica = 40 mm (K)1/2 (extensão nivelada em km da poligonal).

O cadastramento incluirá todos os elementos presentes na área com a finalidade de propiciar a perfeita caracterização física e geométrica do terreno e as particularidades existentes. Ainda serão obtidas as coordenadas, cotas e demais características geométricas dos seguintes elementos:

- Poços de visita, bueiros, bocas de lobo, sarjetas, meio-fio e outros componentes da drenagem superficial existente;

- Arruamentos existentes (guias sarjetas, vagas de estacionamento) calçadas e canteiros; identificação dos pavimentos (asfalto, concreto, Pav. Intertravado, etc), muros, cercas, avenidas e passagens em nível;

- Elementos do sistema de esgotamento: estação de tratamento, estação elevatórias, fossas e sumidouros, caixas de sabão e caixas de gordura; caixas de inspeção e de passagens;

- Elementos do sistema portuário: berços, piers, pontes de acesso, dolfins, trilhos, bases transportadoras etc;

- Elementos do sistema de Abastecimento de água: estação de tratamento de água; estação elevatórias, cisternas, caixas d’água, reservatórios e tanques; casa de bombas; tubulações de água, hidrômetro etc;

- Postes, torres e luminárias, caixas de passagem integrantes (inspeção e outras) da rede elétrica e de TI (telefonia, fibra óptica); (externas aos prédios, inclusive calçamento);

- Edificações e construções existentes;

- Curvas de nível e indicação de níveis de pontos notáveis, como cruzamento de eixos de vias;

- Afloramentos rochosos, cursos d’água perenes ou intermitentes, áreas alagadas, áreas de mangue ou qualquer outra ocorrência;

- Taludes existentes com indicação de cota do topo e do pé do talude;

- Auxílio aos levantamentos de campo (sondagens e etc);

- Maciços vegetais, espécies protegidas por lei, árvores etc.

Os trabalhos de escritório consistirão na organização de relatório técnico detalhado, contendo os métodos, critérios e procedimentos adotados (sistema de projeção e referência de nível), as precisões atingidas e a aparelhagem utilizada e apresentando as cadernetas de campo, planilhas, cálculo de coordenadas e nivelamentos, além de outros elementos de interesse. A representação gráfica do levantamento topográfico será feita em 02 (duas) vias da planta geral da área, em escala adequada ao formato A0, onde constarão, dentre outras informações que poderão enriquecer o levantamento, as seguintes informações:

- fixação do sistema de coordenadas através de uma malha;

- marcos de referência de nível e suas coordenadas;

- norte verdadeiro;

- acidentes topográficos;

- elementos cadastrados;

- legendas, convenções, símbolos e notas explicativas;

- perfis longitudinais;

- curvas de nível;

- cortes das seções transversais;

- nuvem de pontos em 3D.

Todo o trabalho deverá será processado com Software Topograph, ou equivalente. Faz parte do escopo a entrega, desenvolvimento e especificação dos seguintes itens, conforme diretrizes das normas vigentes:

- Cardeneta de campo;

- Folhas de cálculos;

- Planilhas de cálculos;

- Desenhos topográficos;

- Estação total;

- Nível.

A seguir apresenta-se tabela contendo os documentos mínimos entregáveis para esta contratação.

| ITEM | DOCUMENTOS ENTREGÁVEIS | QUANT. DE DOCUMENTOS |
| --- | --- | --- |
|  | INICIAIS |  |
| 1.1 | Relatório de Visita com registro fotográfico | 1 |
| 1.2 | Lista de desenhos e documentos | 1 |
| 1.3 | Cronograma de atividades | 1 |
|  | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA |  |
| 2.1 | Alternativa 1 – Aterro (Desenho Gráfico) | 2 |
| 2.2 | Alternativa 2 – Aterro (Desenho Gráfico) | 2 |
| 2.3 | Alternativa 3 – Aterro (Desenho Gráfico) | 2 |
| 2.4 | Estudo de acessos e vias de rolamento contemplando toda a área (sendo 01 para cada alternativa) | 3 |
| 2.5 | Estudo para indicação de áreas de empréstimo | 1 |
| 2.6 | Estudo de drenagem (sendo 01 para cada alternativa) | 3 |
| 2.7 | Orçamento de alternativas 1, 2 e 3 incluindo acessos e vias de rolamento | 3 |
| 2.8 | Memorial descritivo - Trade Off incluso Estimativa de Custos | 1 |
|  | PROJETO CONCEITUAL |  |
| 3.1 | Memorial Descritivo | 8 |
| 3.2 | Memória de Cálculo - Estudos Geotécnicos (sendo 01 geral e 01 para cada etapa) | 8 |
| 3.3 | Memória de Cálculo - Estudos Hidrológicos-Hidráulicos (sendo 01 geral e 01 para cada etapa) | 8 |
| 3.4 | Memória de Cálculo – Pavimentação (sendo 01 geral e 01 para cada etapa) | 8 |
| 3.5 | Memória de Cálculo - Estruturas (Contenções) (sendo 01 geral e 01 para cada etapa) | 8 |
| 3.6 | Estudo de acessos operacionais e acesso rodoviário | 1 |
| 3.7 | Projeto de arranjo geral - Desenhos | 1 |
| 3.8 | Plano de implantação das obras por etapa - Desenhos | 7 |
| 3.9 | Projeto de tratamento da fundação - Desenhos | 7 |
| 3.10 | Projeto de terraplenagem - Desenhos | 8 |
| 3.11 | Projeto de pavimentação - Desenhos | 8 |
| 3.12 | Projeto de acessos - Desenhos | 8 |
| 3.13 | Projeto de drenagem - Desenhos | 8 |
| 3.14 | Projeto de contenções - Desenhos | 4 |
| 3.15 | Projeto de aterro sobre solo mole - Desenhos | 8 |
| 3.16 | Método executivo - Desenhos | 8 |
| 3.17 | Especificação de serviços | 8 |
| 3.18 | Critério de medição dos serviços para o regime de contratação dos Projetos Básicos e Executivos | 1 |
| 3.19 | Orçamento para contratação da Obra, Composição de Custo Unitário, Cronograma físico-financeiro, Planilha de BDI, Planilha de Encargos, Nota Técnica (mínimo de três cotações em caso de não utilização de bases oficiais) | 8 |
| 3.20 | Análise de risco do projeto da solução escolhida para implantação do aterro (Matriz de risco) | 1 |
| 3.21 | Histograma de mão de obra e de equipamentos | 2 |
|  | PROJETO EXECUTIVO DO CAMINHO DE SERVIÇO |  |
| 4.1 | Memorial Descritivo | 1 |
| 4.2 | Memória de Cálculo | 1 |
| 4.3 | Projeto de arranjo geral - Desenhos | 3 |
| 4.4 | Plano de implantação - Desenhos | 3 |
| 4.5 | Projeto de terraplenagem - Desenhos | 3 |
| 4.6 | Projeto de acessos - Desenhos | 3 |
| 4.7 | Método executivo - Desenhos | 1 |
| 4.8 | Especificação de serviços | 1 |
| 4.9 | Orçamento da Obra, Composição de Custo Unitário, Cronograma físico-financeiro, Planilha de BDI, Planilha de Encargos, Nota Técnica (mínimo de três cotações em caso de não utilização de bases oficiais) | 1 |
|  | Matriz de Risco do local de Execução do Caminho | 1 |
| 5. | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |
| 5.1 | Relatório de Topografia | 4 |
| 5.2 | Desenhos topográficos | 16 |

Tabela 1 – Lista de Documentos entregáveis

2.3 Metodologia para Desenvolvimento dos Estudos e Projetos

Para garantir a qualidade no desenvolvimento dos serviços descrito acima, a Contratada deverá seguir os passos abaixo:

- Realizar os levantamentos de campo, com dimensões, inventários ou qualquer outro tipo de levantamentos necessários à elaboração dos estudos/projetos;

- Consultar o Arquivo Técnico da EMAP:

- Sobre projetos/estudos que possam auxiliar na elaboração dos serviços;

- Sobre contratações semelhantes já realizadas, com objetivo de se alimentar com relação a possíveis falhas e quando houver quantificá-las.

- Coordenar reunião de Entendimento de Escopo/Intermediária de modo a qualificar as premissas de projeto;

- Elaborar Memorial de Cálculo das disciplinas de projeto (com revisão do documento entregue nas fases anteriores);

- Elaborar Memorial Descritivo das disciplinas de projeto (revisado): documento que apresenta o empreendimento com suas características após a execução da obra;

- Elaborar Relatórios Parciais: documento que apresenta o andamento da execução dos serviços de campo (topografia);

- Elaborar um plano Gerenciamento de Risco do Projeto contendo: Identificação dos riscos numa visão macro; Análise qualitativa: priorizando os riscos identificados; Análise Quantitativa: analisando numericamente o efeito dos riscos e planejar as respostas aos riscos, melhorar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto;

- Elaborar o Projeto Conceitual com Estudo de Viabilidade (mínimo de três alternativas) e submeter à aprovação da Fiscalização e stakeholders EMAP, realizando as melhorias solicitadas pela EMAP e stakeholders, quando pertinentes;

- Todos as disciplinas deverão ser em formatos compatíveis com a Plataforma CAD e a Plataforma Revit, Naviswork, além de serem apresentados em PDF;

- Elaborar a Lista de Desenhos e Documentos (LDD) a serem produzidos em cada fase de projeto, com prazos, e submeter a Fiscalização para análise. A LDD deve ser atualizada de acordo com as entregas;

- Elaborar o Critério de Medição: documento que apresenta a forma de medição de cada linha da planilha orçamentária, de forma a deixar claro para a empresa construtora como serão os desembolsos de cada serviço contratado;

- A Contratada deverá disponibilizar os Projetos e seus projetistas para participarem das análises críticas/verificações realizadas junto ao técnico próprio EMAP ou uma gerenciadora;

- A Contratada deve atender fielmente as solicitações registradas em RAP – Relatório de Análise de Projeto sem ônus para a EMAP, desde que não figure mudança de escopo;

- Apresentar o projeto em reuniões (presenciais ou on line) intermediárias de desenvolvimento, validação ou qualquer outra que se fizer necessária, junto ao cliente;

- Em caso de necessidade de pesquisa de mercado (cotações) para composição de planilha orçamentária, deve conter no mínimo três propostas, e esta deve ser feita pela própria Contratada com data de pesquisa não superior a 3 meses;

- Fornecer ART ou RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica) abrangendo a elaboração de todos os estudos, documentos e projetos desenvolvidos (por especialidades);

- Fornecer documento comprobatório de doação de autoria para a EMAP (Projeto Conceitual e EVTE);

- Realizar as alterações, se necessário, solicitadas pelos respectivos órgãos competentes e/ou técnicos EMAP;

- Elaborar o Databook de todos os levantamentos, estudos, projetos, plantas, pranchas, documentos em formato editável;

- Apresentar o Cronograma físico-financeiro e a Curva S;

- Dar suporte ao processo de licenciamento ambiental junto a EMAP;

- Dar suporte ao processo licitatório junto a EMAP sanando dúvidas dos licitantes relativas a qualquer fase dos estudos/projetos contratados.

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

  - Alinhado com a visão de “ser até 2026 agente de transformação e desenvolvimento do Maranhão”, a Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) vem investindo substancialmente em sua infraestrutura, de modo a se tornar uma alternativa atrativa aos fornecedores que escolherem esse modal para o alcance de seus clientes finais.

  - No ano de 2022, a movimentação de cargas do Porto do Itaqui chegou ao recorde histórico de 33,6 milhões de toneladas de carga transportadas, confirmando um ciclo de crescimento que perdura desde 2010. Aliado a esse cenário, para a continuidade do crescimento exposto e a consolidação do Porto do Itaqui como um dos principais portos brasileiros, é necessário novos investimentos para ampliar a infraestrutura em áreas Greenfields com a finalidade de disponibilizar ao setor novas áreas para investimentos em pátios, armazéns, galpões e demais elementos de forma aumentar a produtividade do Porto.

  - A concentração dessas infraestruturas (em pátios, armazéns, galpões e demais elementos) em uma área relativamente próxima ao embarque e em conformidade com as diretrizes ambientais é positiva no sentido de otimização da utilização da área da poligonal do Porto do Itaqui, atraindo novos investimentos com geração de empregos e renda para o estado do Maranhão.

  - Para atingir esses objetivos de forma tecnicamente justificável pela engenharia e economicamente viável, faz-se necessária a contratação do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica com Projeto Conceitual para suportar a EMAP quanto a melhor forma de realizar o investimento.

  - Com relação as sondagens e ensaios para investigação geotécnica tornam-se necessários para que se obtenha informações sobre as características do solo e subsolo, de modo que possa subsidiar o dimensionamento do aterro e dos custos a serem empregados da forma correta e de acordo com as normas vigentes.

  - É nesse contexto e considerando a atual gestão empreendedora, tecnológica e sustentável que a Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), apresenta este Termo de Referência para a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Sondagem e Ensaios Geotécnicos (Lote 1) e Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica com Projeto Conceitual (Lote 2) para Implantação de Aterro sobre Solo Mole nas Áreas A15-B, A26, A32, A33, A34, A35, A36 no Porto do Itaqui, em São Luís – MA.

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

  - Lote 01: O prazo previsto para a execução do objeto deste contrato será de até 5 (cinco) meses, contados da data de autorização para o início dos serviços, constante na Ordem de Serviço (O. S.) após assinatura da mesma, emitida pela EMAP. A Ordem de Serviço será emitida em até 30 (trinta) dias corridos após a reunião de kick off.

  - Lote 02: O prazo previsto para a execução do objeto deste contrato será de até 8 (oito) meses, contados da data de autorização para o início dos serviços, constante na Ordem de Serviço (O. S.) após assinatura da mesma, emitida pela EMAP. A Ordem de Serviço será emitida em até 30 (trinta) dias corridos após a reunião de kick off.

  - O prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses, para ambos os lotes, a contar da data de Assinatura do Contrato.

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

  - O cronograma de atividades para execução dos serviços objeto desta contratação encontra-se na tabela a seguir. É necessário observar que há etapas interdependentes entre os lotes.

| LOTE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | MESES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS |  |  |  |
| Mobilização |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sondagens Geotécnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensaios Geotécnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sondagens Especializadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desmobilização |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | MESES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS |
| Topografia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto Caminho de Serviço (Sob demanda) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto Conceitual |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2 – Cronograma de execução

  - A partir do 2º Mês do lote 1, as sondagens só poderão continuar após avaliação da necessidade de caminho de serviço (lote 2).

  - O projeto conceitual (lote 2) deverá ser iniciado após finalização das atividades de sondagem (lote 1), momento em que todas as informações geotécnicas estarão disponíveis.

# LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Para o Lote 1 - Os serviços de levantamentos serão realizados na poligonal do Porto do Itaqui, localizado na Av. dos Portugueses, s/nº, Bairro Itaqui, em São Luís – MA, CEP 65.085-370.

  - Para o Lote 2 - Os serviços serão realizados na poligonal do Porto do Itaqui, localizado na Av. dos Portugueses, s/nº, Bairro Itaqui, em São Luís – MA, CEP 65.085-370, quando dos levantamentos de campo e em escritório próprio na sede da Contratada, desde que não haja necessidade de informações a serem adquiridas in loco.

Figura 6 - Localizações em macro e micro escalas do Porto do Itaqui, São Luís – MA

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

  - A contratação para o Lote 1 e Lote 2 será de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, sob regime de contratação preço unitário e critério de julgamento será Menor Preço com modo de disputa fechado, conforme disposto no § 2º, art. 52 da Lei 13.303.

  - Conforme a Lei 13.303/2016, Art. 34, o valor estimado do contrato celebrado por empresa pública será de caráter sigiloso.

  - A modalidade de licitação será conforme LRE (Lei de Responsabilidade das Estatais) uma vez que se configura como serviços especializados e assessoria técnica, isto é, não comuns.

  - O julgamento por menor preço tem o objetivo de contratar a proposta mais vantajosa para Administração Pública. O modo de disputa fechado decorre da própria natureza da licitação, em virtude de ser um serviço de engenharia e não serviço comum.

  - A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme § 1º Art. 81 da Lei 13.303/2016.

  - A preferência que dita a Lei sobre o regime de contratação semi-integrada não se aplica neste caso, uma vez que a contratação se trata somente de levantamentos de campo (sondagens) e Projetos.

  - Esta licitação não é destinada exclusivamente à Micro Empresas (ME) ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, pois os valores são expressivos e incompatíveis com os referidos tipos de Pessoa Jurídica, conforme especificações da Lei Complementar nº 123/2006, art. 48, inciso I.

  - Não haverá reserva de cota exclusiva para Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, pois o objeto não se trata de aquisição de bens de natureza divisível.

  - Informa-se ainda que para o objeto desta contratação o orçamento foi feito com base em composições próprias de referências oficiais e cotações no mercado.

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

  - O inciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como:

Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.

  - Para esta contratação elaborou-se uma Matriz de Risco, anexada a este Termo de Referência, na qual não foram imputados à Contratada nenhum evento de risco que gerasse taxa adicional a esta contratação.

  - O § 8º do Art. 81 da lei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da Contratada” e cuja coluna de “Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro” esteja classificada como “Não”.

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado prazo. Neste sentido, este Termo de Referência ressalta a sustentabilidade do objeto desta contratação nos seguintes itens:

    - Geração de efluentes: Não haverá geração excessiva de efluentes, somente aqueles provenientes da atividade humana em processo laboral. Para tanto serão utilizadas as instalações sanitárias móveis locadas, as quais terão os efluentes recolhidos periodicamente com destinação adequada.

      - Os demais resíduos gerados, como a supressão vegetal, serão destinados à área legalizada, atendendo à legislação vigente.

      - Estas ações estão alinhadas aos princípios da Política do Sistema de Gestão Ambiental da EMAP principalmente no que diz respeito à prevenção, poluição e práticas socioambientais positivas.

    - Impactos sociais: Não haverá impacto negativo para vizinhança, uma vez que o objeto será realizado totalmente dentro da área de administração da EMAP.

      - Como impacto positivo tem-se a geração de novos empregos e a melhoria da infraestrutura e produtividade do Porto do Itaqui, elevando os níveis de movimentação e consequente arrecadação tributária para o Estado do Maranhão.

    - Impactos para a imagem da EMAP: A EMAP, com a execução desse serviço contribuirá para a afirmação da sua imagem com sua política de gestão empreendedora e sustentável focada no potencial humano e na valorização das práticas de desenvolvimento econômico, tecnológico, ambiental e social.

# SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE  E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO  SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A empresa Contratada deverá observar os requisitos que se aplicam ao serviço que executará (Lote 1 ou Lote 2), de acordo com o escopo apresentado no item 2 deste Termo de Referência, e seguindo as recomendações especificas conforme a seguir.

  - ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA DO TRABALHO

As orientações devem ser seguidas no início do contrato e ao longo do contrato

TRABALHO EM ALTURA

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;

- Uso de cinto de segurança tipo pára-quedista com talabarte duplo para trabalhos em altura;

- Para eletricista prevalece a mesma determinação não sendo permitido o uso do cinto abdominal (cinturão);

- Os cintos não poderão ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessária a fixação de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional devidamente habilitado;

- Todo e qualquer funcionário deverá receber treinamento específico para realização da atividade;

- Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados;

- O sistema de proteção contra queda deverá ser constituído de anteparos rígidos, em sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de 1,20 m de altura para travessão superior, 0,70 cm para travessão intermediário e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18;

- Emissão de Permissão de Trabalho para trabalhos em altura;

- Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverão realizar treinamento APR (Avaliação Preliminar de Risco).

USO DE ANDAIME

- As estruturas de andaimes devem ser metálicas, sendo proibido o uso de andaimes de madeira;

- Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a partir de 6m e depois a cada 3m;

- Deverá dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola que abre para dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a 1,20m do assoalho;

- Deverá ser apresentado memorial de cálculo e ART das linhas de vida instaladas na obra;

USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PTA

- Os operadores devem ser treinados pelo fabricante ou por pessoa por pessoa autorizado pelo fabricante;

- Deverá ser mantido outro empregado habilitado para operar a plataforma em caso de emergência;

- O cinto de segurança deverá estar afixado no local correto;

- Deverá ter um operador reserva habilitado no piso para auxiliar na operação em emergência;

- Não colocar membros superiores em posição de pensamento;

- Durante o deslocamento da TPA somente o operador poderá estar no cesto;

- A PTA deverá ter extintor de incêndio no cesto;

- A PTA deverá trabalhar isolada em toda a sua área de alcance.

USO DE ESCADA

- A escada móvel não deve ultrapassar 7m;

- As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes;

- Não utilizar escadas metálicas para atividades com eletricidade;

- Ao se utilizar escada de mão para acessar um local de trabalho mais elevado, a extremidade superior da escada deve ultrapassar pelo menos 1 metro o piso deste local;

- É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o setor de segurança da EMAP;

- A empresa deverá manter relação atualizada com os nomes de todos os colaboradores que estarão autorizados a realizar trabalhos em altura e manter uma cópia do documento na frente de serviço;

- A empresa deverá apresentar certificado de treinamento de trabalho em altura, conforme NR-35 de todos os executantes de trabalho em altura;

- Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realização de atividades sob efeito de drogas (álcool, etc.);

- Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas que não façam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a área operacional, deverão ter autorização do fiscal EMAP e receber informações do setor de segurança da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

- Receber treinamento de normas internas Direção Defensiva EMAP).

- Apresentar cópia da Habilitação de todos os condutores de veículo, conforme categoria dos veículos a serem conduzidos.

- Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.

- Cumprimento das Regras de Trânsito do Itaqui.

- Todos os veículos deverão ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do veículo.

- Os veículos deverão passar por inspeções e manutenções periódicas.

- Todos os veículos deverão passar por inspeção antes de acessar a área operacional para verificação de regularidade.

- Nos canteiros de obras - deverá ser instalada sinalização de trânsito no entorno da obra a fim de orientar os motoristas sobre as condições das vias e regulamentar a velocidade permitida para a via.

OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

- Apresentar cópia da Habilitação de todos os operadores de equipamentos móveis.

- Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.

- Os equipamentos deverão passar por inspeções e manutenções periódicas.

- Os condutores deverão portar o crachá de identificação de operador.

- Todos os equipamentos deverão passar por inspeção antes de acessar a área operacional para verificação de regularidade.

- Nos canteiros de obras - deverá ser instalada sinalização de trânsito no entorno da obra a fim de orientar os motoristas sobre as condições das vias e regulamentar a velocidade permitida para a via.

- Elaborar procedimento específico para operação dos equipamentos e treinar os operadores no mesmo.

MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE ROLANTE, GUINDASTE, MUNCK, ETC.)

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

- Apresentar certificado que comprove a qualificação profissional para a operação de quipamentos de guindar.

- Equipamentos e acessórios devem ser adequados ao serviço proposto e estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, preencher check list diariamente.

- Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas.

- Elaborar procedimento específico para operação de manuseio de carga suspensas e treinar os operadores no mesmo.

- Deverá ser elaborado inventário dos equipamentos de guindar e dos acessórios, além de plano de manutenção preventiva dos equipamentos.

- Os equipamentos de guindar e acessórios deverão passar por inspeções e manutenções periódicas.

- Deverá ser elaborado plano de rigging para içamento de cargas a partir de 10 toneladas e/ou carga negativa e para os demais apresentar plano de içamento de carga.

EXPOSIÇÃO A PARTES MÓVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS CIRCULARES, SERRAS ELÉTRICAS, ETC.)

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;

- Equipamentos aterrados e com partes móveis protegidas corretamente.

- Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12.

- Manter relação atualizada com nomes de todos os colaboradores que estarão autorizados a realizar a operação dos equipamentos e manter uma cópia do documento na frente de serviço.

TRABALHO PRÓXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

- Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.

- Deve ser realizada a avaliação de estabilidade do material antes de realizar atividades próximos a taludes.

- Adoção de escoramento - Seguir as recomendações da RTP 03/ NR18 - escavações, fundações e desmonte de rochas.

- Adoção de proteção contra quedas de pessoas / materiais.

- Deverá ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perímetro das valas ou taludes.

- Para acesso das valas ou taludes deverá ser utilizada escada de acesso.

- Elaboração de procedimento específico para atividades nessas circunstâncias e treinamentos dos empregados no mesmo.

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSIÇÃO A: LÍQUIDOS OU GASES INFLAMÁVEIS E/OU COMBUSTÍVEL (ÓLEO DÍESEL, GASOLINA, ETC.)

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;

- Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.

- Proibição de uso de dispositivos que emitam chamas em área próxima a manuseio e armazenagem de produtos inflamáveis;

- Estocagem em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR 17505-2:2006.

- Devera existir letreiro com dizeres ‘não fume’ e ‘inflamável’ no local de abastecimento / armazenamento e manuseio de produtos inflamáveis.

- Quando no abastecimento deverá ser executado o aterramento do caminhão e toda a área deverá ser isolada não permitindo o acesso de terceiros.

- A FISPQ do produto deverá estar no local e os colaboradores devem ter conhecimento dos procedimentos contidos na mesma.

- Manter relação atualizada de empregados que estão autorizados a realizar atividades com exposição a produtos químicos.

- A atividade de abastecimento de máquinas, equipamentos e veículos deverá ser procedimentada e os executantes dessa atividade devem ser treinados no respectivo procedimento.

- É proibido o uso de GLP para atividades de solda e/ou corte.

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

- Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.

- É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.

- Uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para proteção das pernas, etc.).

- Uso de repelentes pelos empregados.

- Todos os empregados deverão estar com suas vacinas em dia.

- A empresa deverá manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de pessoas treinadas para o caso de emergências durante as atividades.

- Deverá disponibilizar meios eficientes para comunicação, a fim de atender às exigências do plano de emergência.

- Os colaboradores deverão ser orientados a não intervirem contra os animais peçonhentos encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do corpo de bombeiros.

- Deverá ser realizado treinamento sobre animais peçonhentos para todos os colaboradores.

- Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverão receber protetor solar.

- Deverá ser disponibilizados banheiros químicos a serem dispostos a no máximo 150 metros de distância das frentes de serviço.

CONTATO COM AGENTES BIOLÓGICOS

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

- Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.

- É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.

EXPOSIÇÃO A POEIRA, PARTICULADOS, RUÍDO OU UMIDADE

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.

- Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.

- É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.

- Avaliação ambiental para a função.

- Implantar Programa de Proteção Respiratória.

- Em pátios abertos, onde não haja pavimentação, deverá haver umectação das vias de acesso, a fim de eliminar a emissão de particulados.

- Implantar Programa de Conservação Auditiva.

- Para realização de atividades com exposição à água, deverá ser considerada a necessidade do uso de roupas especiais, que o proteja os colaboradores contra umidade.

TRABALHO PRÓXIMO A ÁGUA (PIER, CAIS, ETC.)

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06, (Uso obrigatório de colete salva-vidas).

- Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.

- É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.

- Uso de colete salva-vidas a partir de 2m da borda do cais.

- Proteção contra quedas.

- Uso de bota de segurança sem cadarço quando de exposição do risco de queda de homem ao mar.

A OBRA E/OU SERVIÇO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARÁ CONSTRUIR INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECÂNICAS, REFEITÓRIOS, SANITÁRIOS, ETC.

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Seguir procedimentos e normas de construção de acordo com número de empregados (NR 18 e 24) e exigências internas da EMAP.

- O Setor de segurança da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) deverá avaliar a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos os requisitos exposto nas NR`s.

- As botas de segurança dos colaboradores deverão possuir palmilha antiperfurante, biqueira em composite ou outro material não condutor de eletricidade e proteção metatarso.

- Os canteiros deverão ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientações básicas de segurança quanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a NR 26.

- As divisórias de isolamento de canteiros e frentes de serviço deverão ser feitas de material rígido que impeça o acesso de pessoas alheias à atividade. Não é permitido isolamento de canteiros e frentes de serviço com tela cerquite e/ou fita zebrada em áreas acéu aberto.

- Todos os containeres utilizados para ocupação humana deverão seguir as recomendações contidas na NR18 item 18.4.1.3 e 18.4.1.3.2.

- Todos os containeres deverão ser aterrados.

- Deverá ser disponibilizados banheiros químicos a serem dispostos a no máximo 150 metros de distância das frentes de serviço.

- As fiações das instalações elétricas provisórias devem possuir altura de no mínimo 5 (cinco) metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as necessidades de serviços especiais ou que empreguem máquinas e equipamentos de grandes dimensões. As fiações devem possuir identificação/sinalização visível de altura.

TEMPO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ SUPERIOR A 60 DIAS

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Apresentar PGR / PCA / PPR / PCMSO / LAUDO ERGONÔMICO / PAE de acordo com as características da atividade do contrato, CNAE da empresa e número de empregados.

- Realizar a divulgação dos procedimentos internos EMAP.

- Atender ao disposto na NR 05.

- Apresentar dados estatísticos até o 2º dia útil de cada mês subseqüente através de seu fiscal de Contrato EMAP.

- A empresa deverá dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do MTE e registrá-lo na SRTE.

- A empresa com seus representantes da liderança e SESMT deverão participar dos treinamentos e reuniões de segurança que forem convocados.

ATIVIDADES SOBRE EMBARCAÇÃO OU USO DE BARCAÇA

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimento e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui./NPCP/NORMAMS

- Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;

- Uso de coletes salva vidas enquanto estiverem embarcados;

- Obedecer as NPCP e as NORMAMS (Capitania dos Portos e Marinha do Brasil).

- As embarcações contratadas para executar serviços devem cumprir a NR 30 bem como a atender as condições de conforto elecando na norma.

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, SONDAGENS

Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

- Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavações, Fundações e Desmonte de rochas);

- A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução de serviços;

- Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escorados;

- Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter responsável técnico legalmente habilitado;

- Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica nas proximidades das escavações, as mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado;

- Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto à concessionária; scavações com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores;

- Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;

  - ORIENTAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

Para atividades desenvolvidas dentro das áreas administradas pela EMAP, incluindo canteiro de obras, os contratados devem observar os seguintes requisitos:

GERAIS:

- Conhecer e cumprir a Política do Sistema de Gestão Ambiental da EMAP, disponível na internet no endereço: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/missao-visao-valores;

- A contratada adotará todos os controles e proteção ambiental necessários ao atendimento da legislação ambiental vigente nos níveis federal, estadual e local e dos requisitos ambientais aplicáveis;

- A contratada será responsável perante os Órgãos do Poder Público e terceiros, por eventuais danos causados ao meio ambiente, resultantes da execução da atividade objeto deste contrato;

- A contratada atenderá a todos os requisitos aplicáveis à atividade objeto do contrato constantes das normas e padrões do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da EMAP, incluindo procedimentos e registros que podem ser acessados no link: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meioambiente#saude.

- A contratada deverá prever e garantir a adequação dos recursos necessários ao atendimento dos requisitos ambientais estabelecidos, incluindo treinamentos de empregados para as questões ambientais;

- A contratada deverá informar, imediatamente, à EMAP (Fiscal do Contrato) as ocorrências de não-atendimento aos requisitos ambientais estabelecidos acima, além de estabelecer a comunicação através do fluxo de comunicação de ocorrência pelos contatos 3231-7444 / 98454-9662;

- Em caso de acidente com o equipamento que implique na contaminação de solo/água, a contratada deverá remediar o dano causado e informar imediatamente a EMAP, através dos contatos de emergências 3231-7444 / 98454-9662, devendo agir de forma proativa a fim de evitar eventuais contaminações por gotejamento de óleo no solo e no mar através de seus equipamentos ou na operação de abastecimento de equipamentos;

- A supressão de vegetação deverá ser autorizada pelos órgãos competentes, bem como as motosserras devem estar registradas no órgão estadual competente e no IBAMA. Qualquer atividade nesse sentido deve ser previamente alinhada com o setor de Meio Ambiente da EMAP;

- Em atendimento ao SGA, a EMAP fará inspeções e auditorias ambientais periódicas nas instalações e atividades da contratada para verificar o atendimento aos requisitos estabelecidos. A contratada deverá fornecer as informações necessárias ao desenvolvimento destas inspeções e auditorias;

- A contratada deverá ser responsável pela manutenção das estruturas, de sua propriedade ou disponibilizadas pela EMAP, localizadas dentro das unidades operacionais. Tais atividades deverão ocorrer mediante da validação Assinado Eletronicamente por Juliana Nogueira de Holanda U.O. COAMB, Cargo Técnico Portuário em 12/01/23 as 14:50 com nº: 0930-0011-8623 e CRC 12PMG487C da COAMB e/ou de outros setores competentes conforme procedimentos internos.

- Qualquer empresa que atue na área primária deve estar credenciada no Procedimento EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTO DO ITAQUI.

PARA CANTEIRO DE OBRAS:

- O canteiro de obras deverá possui todos os controles ambientais necessários para evitar impactos significativos ao meio ambiente.

- O canteiro deverá ter sinalização ambiental, incluindo de Educação Ambiental;

- Nenhum tipo de efluente deverá ser direcionado para corpos receptores (lagoa, rio, mar, entre outros) ou para a rede de drenagem pluvial, sem ser previamente consultado do setor de Meio Ambiente da EMAP;

- Os efluentes sanitários gerados em banheiros químicos devem ser coletados e direcionados para tratamento em sistemas que atinjam os níveis estipulados pela legislação pertinente, sendo local adequado e licenciado, e apresentar certificado de destinação do resíduo.

- Efluentes provenientes de chuveiros, pias e tanques, também são considerados efluentes sanitários ou eventualmente industriais, e como tal necessitam de tratamento;

- Instalações que possuam cozinhas e/ou refeitórios devem ter seus efluentes direcionados para a caixa de gordura antes de passarem pelo sistema de tratamento adotado;

- Quando possível, o consumo de água também deverá ser monitorado e informado mensalmente à EMAP;

- Deve ser priorizado o reuso de água, quando a atividade permitir, visando reduzir o consumo de água nova;

PARA ATIVIDADES OFFSHORE:

- A execução da atividade deverá ocorrer sem que haja danos e/ou impactos ambientais ao ambiente. Evitando escoamento/derrames de materiais, resíduos ou outros para o corpo hídrico;

PARA INTERVENÇÃO/SUPRESSÃO EM ÁREA DE APP, SONDAGEM E CORTES DE ÁRVORES ISOLADAS:

- Será necessário Autorização Ambiental para realização de sondagem e portanto, supressão vegetal em área de APP junto ao órgão ambiental competente.

- Para corte de árvores é necessário a Autorização de corte isolado junto ao órgão ambiental competente.

PARA USO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A DIESEL E CONTROLE DE POEIRA E PARTICULADOS:

- Cabe a empresa a realização do monitoramento de fumaça preta a ser realizada duas vezes ao ano;

- Garantir Cumprimento do Plano de manutenção dos equipamentos;

- As atividades que envolvem movimentação de terra ou quaisquer outras atividades geradoras de emissão de poeira/particulados deverão ser controladas por meio de enclausuramento, umectação, aspersão de água, uso de aglomerantes ou supressores de poeira, sistema de despoeiramento ou outras formas adequadas de controle de emissões;

PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:

- Abastecimento de combustível de veículos, máquinas e equipamentos deverá ocorrer com caminhão comboio devidamente sinalizado, equipado com itens e dispositivos de segurança de controle ambiental para execução da atividade e habilitado, assim como os envolvidos no abastecimento. Para abastecimento de pequeno volume (até 50 litros) devem ser utilizados equipamentos adequados que visem a segurança da atividade.

UTILIZAÇÃO DE ÁGUA:

- O uso de água poderá ocorrer das seguintes formas:

- Uso de corpo hídrico para utilização das atividades deverá ter Outorga de uso de água

- Para uso de água para consumo humano, a mesma deverá obedecer às legislações da Anvisa, onde a água deverá ter a potabilidade necessária para este tipo de uso.

  - ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SAÚDE OCUPACIONAL

As documentações de saúde são o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e os Atestados de Saúde Ocupacional dos trabalhadores.

  - ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Não há recomendações por parte da Gerência de Tecnologia da Informação - GETIN para essa contratação.

  - ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

- A contratação pretendida demandará apenas fornecimento de dados pessoais e profissionais básicos dos fiscais, como: nome, telefone e e-mail corporativo para a execução do serviço requisitado, dispensando assim a necessidade de previsão de cláusula específica para tratamento de dados pessoais, assim a contratada deve assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos representantes da contratante (EMAP) se dará exclusivamente para a execução do contrato, devendo resguardá-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigência do contrato, deverá providenciar a eliminação destes de sua base de dados.

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

  - Conforme a Lei 13.303/2016, Art. 34, o valor estimado do contrato celebrado por empresa pública será de caráter sigiloso.

  - Na proposta de preço da Licitante deverá estar todas as despesas com mobilizações, mão de obra, materiais, equipamentos, EPI´s, EPC’s alimentação, transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência;

  - Disponibilizam-se os modelos da Planilha Orçamentária Sintética e de sua Composição de Custo Unitária em ANEXO a este Termo de Referência.

  - O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das propostas, válidos por 1 (um) ano;

  - No BDI, na Composição dos Preços Unitários e na Proposta de Preço, a licitante deverá utilizar 02 (duas) casas decimais “truncadas” (padrão TCU) para evitar correções futuras.

  - Há Disponibilidade Financeira e Orçamentária no orçamento da EMAP para Contratação do objeto deste Termo de Referência: CAPEX 2024.

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

  - O Contrato será acompanhado por um gestor de contrato, representante da EMAP, sendo previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do contrato, por parte da Administração.

  - Os serviços serão fiscalizados por representante da Gerência de Projetos de Engenharia, que ficará responsável pela comprovação da execução dos serviços exigidos neste Termo de Referência e em atestar a Nota Fiscal, devendo este ser substituído, no caso de seu impedimento, por outro funcionário indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo juízo.

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização devem ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

  - A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos serviços não poderão ser invocada para eximir a Contratada de suas responsabilidades pela execução dos serviços.

  - A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem tão pouco a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

  - A Fiscalização deverá registrar avaliação da Contratada nos quesitos atendimento, qualidade, segurança e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medição. Podendo a qualquer momento reavaliar a comprovação de capacidade técnica declarada e a quaisquer quantidades, rever ou suspender a Contratada, caso não atenda ao potencial exigido para este Objeto.

  - A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

  - O Gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades observadas à autoridade designante e ao Controle Interno da EMAP.

  - As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

  - Os riscos inerentes ao processo, nas fases de contratação deste Termo de Referência e ao posterior desenvolvimento das atividades contratadas, são:

- Prejuízos financeiros a EMAP relativos à mão de obra empregada em todo o processo licitatório;

- Atrasos nos investimentos da EMAP;

- Risco de não expansão das movimentações devido à falta de área disponível na poligonal do Porto do Itaqui;

- Impacto ao plano de orçamentação da EMAP;

- Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do Itaqui;

  - Será exigida da Contratada a apresentação à EMAP, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, com validade para todo o período contratual, conforme parágrafo 2º do artigo 70º da lei 13.303/2016.

  - A garantia citada deverá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro: Se a opção de garantia for a caução em dinheiro, a Contratada deverá solicitar informações à EMAP referentes ao nome da instituição financeira, aos números da conta corrente e da agência bancária, e ao código identificador, para efeito de depósito do crédito.

- Fiança bancária: Se a opção de garantia for fiança bancária, a EMAP aceitará cartas de fiança bancária emitidas em favor da Contratada, desde que:

  - Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou múltiplos, autorizados a funcionar no Brasil, segundo a legislação brasileira e o regulamento próprio do setor financeiro;

  - Os bancos observem as vedações do Conselho Monetário Nacional quanto aos limites de endividamento e diversificação do risco;

  - Não sejam acrescentadas cláusulas que eximam a Contratada de suas responsabilidades;

  - Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;

  - Contendo assinaturas de duas testemunhas;

  - Contendo rubrica no anverso e nas demais páginas que não contenham assinaturas;

  - Seja entregue em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer natureza;

  - O banco possua sistema para verificação de autenticidade.

- Seguro-garantia: Se a opção de garantia for seguro-garantia, a EMAP aceitará cartas de fiança bancária emitidas em favor da Contratada, desde que:

- A via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com certificação digital.

- O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos anexos I e II da Circular SUSEP nº 232, de 03 de junho de 2003.

- O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.

- Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

  - Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato

  - Objeto a ser contratado, especificado no Edital

  - Nome e número do CNPJ do Segurado

  - Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora)

  - Nome e número do CNPJ da Contratada (Tomadora da apólice).

  - As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a EMAP como “Segurada” e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com este Termo de Referência.

  - O valor da garantia será restituído considerando-se os critérios vigentes de remuneração da poupança aplicados à época da devolução, desde que a contratada tenha cumprido todas as obrigações contratuais.

  - A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante deverá ser entregue à EMAP, localizada na Avenida dos Portugueses, s/nº, Porto do Itaqui, CEP: 65085-370, São Luís – MA, que emitirá o respectivo recibo de recebimento. Cópia desse recibo deverá ser entregue pela Contratada.

  - A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela Contratada, referentes à:

- Prejuízos ou danos causados à EMAP;

- Prejuízos ou danos causados a terceiros pela Contratada;

- Toda e qualquer multa contratual;

- Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vale-transporte, vale-refeição, verbas rescisórias etc.;

- Quaisquer obrigações não cumpridas pela Contratada em relação ao Contrato, previstas no ordenamento jurídico do país;

- Multas aplicadas por órgãos oficiais.

  - No caso de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, não será devolvida a garantia, responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados à EMAP, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

  - A garantia será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Contratada tenha cumprido todas as obrigações contratuais.

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

  - Qualificação Técnica – Capacidade Operacional

- Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove atividade relacionada com o objeto;

- Apresentação de atestado (s), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente, serviço/obra compatível com o objeto desta licitação, observada a parcela de maior relevância e valor significativo delimitada a seguir:

- Para o Lote 1 - Execução de Sondagem de Palheta Vane Shear Test – VST.

- Para o Lote 2 – Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica e Elaboração de Projeto Conceitual de Engenharia de Aterro em áreas de solo Mole com área mínima de 350.000m2, em portos e/ou aeroportos.

  - Qualificação Técnica – Capacitação Profissional

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de apresentação das propostas, profissional (is), reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:

- Para o Lote 1 - Execução de Sondagem de Palheta Vane Shear Test – VST.

- Para o Lote 2 – Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica e Elaboração de Projeto Conceitual de Engenharia de Aterro em áreas de solo Mole em portos e/ou aeroportos.

Obs.1: Não será aceito atestado de serviço engenharia inacabados, executados parcialmente ou em andamento, exceto se fundamentado na Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.

Obs.2: Não será aceito atestado de capacitação técnica Parcial, exceto se fundamentado na Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.

Obs.3: O atestado que referenciar serviços subcontratados ou subempreitados deve estar acompanhado de documentos hábeis que comprovem a anuência do contratante original.

Obs.4: Não será aceito atestado de capacitação técnica referente a Fiscalização ou Coordenação.

Obs.4: O Atestado de Capacidade Técnica Operacional deve atender o Art. 57 e 58 da Resolução 1025/2009.

Obs.5: Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, devem participar da obra ou serviço objeto deste Termo de Referência, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela EMAP.

  - Da Documentação Complementar - Serão necessários os documentos a seguir:

- Planilha orçamentária, em meio eletrônico, formato xls ou xlsx;

- Cronograma físico-financeiro de desembolso;

- Composição de preços unitários;

- Planilha de encargos (sociais e complementares);

- Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI.

    - Os documentos deverão ser impressos, assinados por pessoa competente, datado e entregues em mídia eletrônica contendo os documentos mencionadas nos itens acima descritos em planilha eletrônica (.xls), envolvido em embalagem adequada, devidamente identificada com a modalidade e número do certame; razão social, endereço, telefone e CNPJ do licitante.

    - O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada CPU, deverá estar com sua composição apresentada à parte, com o uso da fórmula “trucar”.

    - Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

    - Na composição da taxa de BDI, não deverão ser alocados os percentuais relativos ao IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007-TCU/Plenário.

    - Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalísticas que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à EMAP.

    - A fórmula adotada pela EMAP para cálculo do BDI é a recomendada pelo Tribunal de Contas da União conforme o Acórdão 2369/2011-TCU/Plenário:

Onde:

AC = É a taxa de rateio da Administração Central;

S = É a taxa representativa de Seguros;

R = É a taxa corresponde aos riscos e imprevistos;

G = É a taxa representativa do ônus das garantias exigidas em edital;

DF = É a taxa representativa das despesas financeiras;

L = Corresponde ao lucro bruto;

I = É a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS, ISS e CPRB).

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Apresentar um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços objeto do Contrato, indicando à Fiscalização EMAP os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica, ao qual lhe compete:

- Coordenar as relações da empresa com o gestor do Contrato;

- Receber as notificações do gestor do Contrato e da autoridade máxima do órgão ou entidade;

- Comunicar à Fiscalização EMAP qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

    - É condição para início do Contrato a indicação do representante, por parte da Contratada.

    - É necessário que a equipe técnica esteja no local da execução dos serviços (lote 1).

  - Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório, devendo a Contratada comunicar à EMAP superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

  - Executar os levantamentos de campo, na poligonal do Porto do Itaqui em São Luís - MA, na quantidade e qualidade necessária para o desenvolvimento dos serviços;

  - Executar as Instalações hidrossanitárias e instalações elétricas necessárias para funcionamento dos canteiros e atendimento das equipes, até a finalização dos serviços de campo, inclusive, realizar as suas custas, o descarte ambientalmente correto dos efluentes.

  - Executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as condições estabelecidas neste termo de referência e seus anexos.

  - Cumprir fielmente o Contrato, zelando, de forma meticulosa e constante, pela perfeita execução da obra/serviço, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais aplicáveis, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Examinar previamente os projetos e, sempre que forem apresentadas propostas, a mesma garante que está de acordo com o projeto.

  - Executar a obra e serviço, aplicando processos, materiais, componentes, subcomponentes, equipamentos e ferramentas, respeitando os mesmos projetos e as determinações técnicas, mobilizando pessoal com expertise e equipamentos com tecnologia adequados à execução dos serviços.

  - Substituir, a pedido da Fiscalização, qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. O tempo necessário para a substituição será estipulado pela Fiscalização. Da decisão referida cabe recurso, à Contratada, no prazo de 3 (três) dias.

  - Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da ação, omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores.

    - O tempo necessário para a correção será estipulado pela Fiscalização conforme a complexidade da ocorrência. Responsabilizando-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela Fiscalização, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.

  - Responder por danos causados diretamente a terceiros ou à EMAP, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.

  - Responsabilizar-se pelos encargos de possível demanda judicial trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do Contrato.

  - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências da EMAP.

  - Prestar à EMAP os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do Contrato, relatando toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do serviço;

  - Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da EMAP, prestando todos os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e lógica, apresentando documentação requerida e atendendo prontamente às reclamações formuladas.

  - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada pelos respectivos empregados nas instalações da EMAP.

  - Manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da EMAP;

  - Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e comerciais, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços.

    - A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transfere à EMAP a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, observando-se o seguinte:

I - Em relação à seguridade social:

- A vedação à contratação de quem esteja em situação irregular;

II - Em relação às contribuições e pagamentos;

- A necessidade de pagar os serviços quando a inadimplência for superveniente à contratação;

- O dever de providenciar oportunamente a rescisão dos contratos contínuos quando a Contratada permanecer em situação de inadimplência;

- O dever de reter as contribuições incidentes nos pagamentos efetuados, correspondentes aos empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de abril de 1995.

III - Em relação aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratórias e indenizatórias:

- O dever de fiscalizar, por amostragem;

- A necessidade de registrar, no livro de ocorrências ou no diário de obras, a fiscalização ocorrida;

- A possibilidade de o Contrato prever a retenção mensal das parcelas de provisão de quitação, a qual será paga à Contratada se incorrer nessas despesas com a apresentação, após o término do Contrato, dos recibos de rescisão homologados pelo sindicato ou Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.

  - Apresentar a ART ou RRT de execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Serviço.

  - Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Termo de Referência devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás.

  - Fornecer os Equipamentos de Segurança Individuais (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Termo de Referência, conforme o que rege as Normas Regulamentadoras aplicáveis.

  - Apresentar Certificado de matrícula da obra/serviço, obtido no Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do início de suas atividades.

  - Expor a metodologia proposta, antes de iniciar os trabalhos, de modo a esclarecer os dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serão utilizados, além de coletar as sugestões e orientações da equipe de acompanhamento constituída.

  - Responder as eventuais Advertências aplicadas pela Fiscalização dentro do prazo informado no Termo de Notificação.

  - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da EMAP, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços ora contratados.

  - Manter os seus técnicos sujeitos às normas, procedimentos de saúde, segurança e operacionais da EMAP, não caracterizando qualquer vínculo com a EMAP.

  - Manter seus equipamentos em pleno estado de funcionamento realizando as manutenções preventivas, preditivas e corretivas necessárias.

  - Tomar ciência de todas as normas relativas à saúde, segurança e meio ambiente e os procedimentos de ambientação, apresentadas pela EMAP e cumpri-las fielmente.

  - Cumprir cada uma das normas constantes do item 10 - Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

  - Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Termo de Referência, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International Organization for Standardization.

  - Cumprir e fazer cumprir as Normas da Autoridade Marítima aplicáveis (NORMAMs) e Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão (NPCP-MA).

  - Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços contratados, inclusive os males executados previstos neste Termo de Referência.

  - Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da Fiscalização da EMAP, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando repetição de fatos.

    - As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo máximo de 07 (sete) dias corridos para serem formalmente esclarecidas, contados a partir do recebimento da diligência pela Contratada.

  - Responsabilizar-se pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruição ou danificação dos serviços em execução até sua definitiva aceitação.

  - Responder perante a EMAP e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados.

  - Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso às Dependências da EMAP e do Porto do Itaqui.

  - Não impedir o tráfego de embarcações o canal de Acesso e Bacia de Evolução sem a prévia autorização por escrito da Fiscalização EMAP.

  - Manter arquivo ordenado com toda a documentação relativa à execução do Contrato, a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada à EMAP no prazo de 02 (dois) dias úteis.

  - Informar à EMAP qualquer alteração por que passar o respectivo ato constitutivo, apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do registro da modificação, cópia desta e do respectivo registro.

  - Abster-se de veicular publicidade acerca da presente contratação, salvo se houver prévia autorização da EMAP.

  - Apresentar/Atualizar e entregar quinzenalmente Indicador de Performance - Curva “S”, Indicador de Performance LDD (com prazos de entrega) e Indicador de Redução das Falhas apontadas nas RAP´s, assim como, tomar ações para melhoria (se necessário) dos referidos indicadores.

  - Respeitar o uso da marca ”Porto do Itaqui – EMAP”, conforme Portaria 025/2018-PRE EMAP, ou outra que vier a substitui-la.

  - Reunir-se com os órgãos aduaneiros e de fiscalização e demais players envolvidos sempre que necessário.

  - Assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais dos representantes da contratante (EMAP) se dará exclusivamente para a execução do contrato, devendo resguardá-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigência do contrato, deverá providenciar a eliminação destes de sua base de dados.

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

  - Apresentar um gestor (fiscal) do Contrato representante da EMAP, sendo previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do Contrato, por parte da Administração.

    - O gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades à autoridade designante e ao Controle Interno.

    - O gestor do Contrato anotará as ocorrências em registro próprio, que deverá ser juntado ao Contrato ao término de sua vigência.

  - Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecido neste Termo de Referência, se esta cumprir todas as exigências contratuais.

  - Promover, por meio da Fiscalização, o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta última.

  - Expedir a Ordem de Serviço, após a apresentação da documentação de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pela Contratada com a devida aprovação da EMAP.

  - Fornecer água e energia elétrica à contratada, necessários à execução dos serviços;

  - Notificar, por escrito, a Contratada quanto à ocorrência de eventual imperfeição no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

  - Fornecer à Contratada cópia dos registros realizados e ser informado a cada alteração, desde que solicitado pela mesma.

  - Encaminhar à Contratada os comentários e/ou orientações efetuados para que sejam providenciados os respectivos atendimentos.

  - Treinar todos os empregados da Contratada no PROAPI (Programa de Ambientação do Porto do Itaqui).

  - Permitir o acesso dos empregados da Contratada às instalações da Área Primária ou em qualquer outra área necessária para a realização dos serviços, conforme local definido neste Projeto Básico, desde que atenda todas as determinações da Saúde e Segurança do Trabalho e Segurança Portuária.

  - Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigações da Contratada mencionadas neste Termo de Referência.

  - Aprovar a indicação pela Contratada do Gestor / Preposto por parte da Contratada responsável pela condução dos serviços;

  - Planejar com antecedência as operações portuárias de forma a minimizar os impactos dos serviços contratados às operações.

  - Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da Fiscalização;

  - Verificar se estão sendo colocada à disposição dos serviços a equipe técnica prevista neste Termo de Referência;

  - Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nas demais informações e instruções complementares deste Termo de Referência, necessárias ao desenvolvimento dos serviços;

  - Rejeitar, no todo ou em parte, a obra, o fornecimento e/ou os serviços em desacordo com as exigências deste Contrato e do Termo de Referência;

  - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos serviços;

  - Analisar e aprovar, quando realizados de acordo com o previsto neste Termo de Referência, as etapas dos serviços executados.

  - Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

  - Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

  - Receber provisoriamente todos os serviços, verificando o atendimento aos comentários efetuados, em dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;

  - Fiscalizar para que, durante a vigência do Contrato, sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação;

  - Atestar, por meio de recibo ou de simples atesto no verso da nota fiscal/fatura, a fiel execução do Contrato;

  - Fornecer os Procedimentos do SGE – Sistema de Gestão da Qualidade da EMAP e do Porto do Itaqui para que o serviço seja executado conforme suas orientações.

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

  - Conforme Art. 83. da lei 13.303/2016, a inexecução total ou parcial do Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de “Advertência”, “Multa” e “Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EMAP”:

  - Advertências;

    - A advertência poderá ser aplicada por meio de “Termo de Notificação”, quando da ocorrência de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos ao objeto da contratação. No caso de três advertências pelo mesmo motivo, está se converterá em multa conforme o grau da ocorrência. A Contratada será advertida por meio de Termo de Notificação emitido pela Fiscalização da EMAP.

    - A partir do quinto dia de atraso na execução do cronograma físico-financeiro, a Fiscalização poderá advertir a Contratada, desde que não configure hipótese de aplicação de sansão mais grave, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis.

    - Após a aplicação da advertência, a Contratada se obriga a respondê-la no prazo informado com as ações para a correção dos problemas apontados pela Fiscalização.

  - Multas:

    - A Multa compensatória incidente por tempo ou por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

    - A tabela a seguir apresenta a relação entre as obrigações da Contratada e a graduação da multa em caso de descumprimento da respectiva obrigação.

| Item | Pontos de responsabilidade da Contratada | Grau | Multa | Prazos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manter, durante a vigência do Contrato as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe técnica, indicada para fins de capacitação técnico-profissional, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Fiscalização da EMAP. | 02 | 0,03% | Por dia de atraso, a contar da comunicação oficial. |
| 2 | Substituir, quando rejeitados os serviços, dentro do prazo estabelecido pela Fiscalização. | 01 | 0,01% | Por dia de atraso, a contar da comunicação oficial. |
| 3 | Facilitar o pleno exercício da Fiscalização. O não atendimento das solicitações feitas pela Fiscalização será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. | 01 | 0,01% | Por ocorrência. |
| 4 | Após a emissão da Ordem de Serviço, no prazo máximo de 10 dias corridos, entregar à EMAP a ART dos profissionais responsáveis pelos serviços. | 01 | 0,01% | Por dia de atraso, a contar da comunicação oficial. |
| 5 | Entregar os documentos de Saúde e Segurança, Meio Ambiente e do planejamento dos serviços até a data limite informada pela Fiscalização. | 01 | 0,01% | Por dia de atraso, a contar da comunicação oficial. |
| 6 | Cumprir o cronograma de execução dos serviços. | 02 | 0,03% | Por dia de atraso, a contar da notificação oficial |
| 7 | Executar as atividades em área não autorizada pela Fiscalização. | 03 | 0,05% | Por ocorrência, a contar da notificação oficial |
| 8 | Cumprir as normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. | 03 | 0,05% | Por ocorrência, a contar da notificação oficial |
| 9 | Entregar pareceres, laudos, consultorias, projetos e demais relatórios necessários ao perfeito andamento dos serviços nos prazos determinados e conforme descrito neste Termo de Referência. | 03 | 0,05% | Por dia de atraso, a contar da notificação oficial |
| 10 | Interferir nas atividades portuárias sem prévia autorização da Fiscalização | 03 | 0,05% | Por hora, a contar da notificação oficial. |
| 11 | Realizar levantamentos de campo, necessários as sondagens, estudos e projetos no prazo estipulado pela Fiscalização. | 03 | 0,05% | Por dia de atraso, a contar da notificação oficial |

Tabela 3: Pontos de Responsabilidade da Contratada

    - Para os casos em que as infrações precedem a emissão da Ordem de Serviço, a multa será calculada sobre o valor da primeira etapa da Planilha de Serviços, ou seja, sobre o grupo de Serviços Iniciais, conforme os percentuais atribuídos a cada grau de infração descritos na tabela anterior.

    - A aplicação da multa moratória, após regular processo administrativo, não impede que a EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis, descritas nas alíneas “a” e “c”.

    - As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se enquadre em mais de uma das hipóteses citadas nos subitens acima listados.

    - As multas devidas e/ou os prejuízos causados à EMAP serão descontadas da Garantia de Execução do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

  - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EMAP:

    - Será aplicada pelo prazo de até 02 (dois) anos.

    - Serão motivos suficientes para emissão desta penalidade

- Abandono do Contrato por um período superior a 30 dias;

- Falsificação de qualquer documentação de comprovação de condições de habilitação identificada em qualquer fase do Contrato.

    - A Contratada que for sancionada conforme este item será declarada como inidônea para licitar e contratar com a EMAP e permanecerá nesta condição enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a EMAP, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e/ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

  - A aplicação de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo administrativo em que se assegurará o contraditório e a ampla defesa, por parte da Contratada.

  - A EMAP, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à EMAP, observando o princípio da proporcionalidade.

  - Após aplicação de qualquer penalidade, a Contratada terá o prazo máximo de até 10 dias corridos para apresentação do recurso administrativo protocolado junto a EMAP.

  - Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o valor retido correspondente à multa calculada, será devolvido à Contratada, não se aplicando atualização financeira de qualquer natureza.

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

  - Executado o contrato, a Fiscalização fará o seu Recebimento Provisório mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias corridos da comunicação escrita da Contratada.

  - Após o Recebimento Provisório a EMAP fará o seu Recebimento Definitivo:

    - Definitivamente em período não superior a 90 (noventa) dias corridos, por comissão designada pela administração, mediante termo circunstanciado, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

  - A Fiscalização deverá rejeitar, no todo ou parte, os serviços que estiverem em desacordo com as condições especificadas neste Termo de Referência.

  - Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o contratado notificará a Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual se caracterizará o recebimento tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.

  - Em caso de ocorrência do item anterior cabe à autoridade superior apurar a responsabilidade pela irregularidade, sob pena de ser condenada solidariamente.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - As medições ocorrerão mensalmente, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante/Fiscalização, por Preço Unitário e de acordo com o documento Critério de Medição em ANEXO.

  - Para a realização de cada medição deverão ser apresentados todos os documentos oficiais, juntamente com a Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica, além dos Relatórios e documentos pertinentes ao período medido, que demonstre o desenvolvimento dos serviços de acordo com a mão de obra e equipamentos disponibilizados, devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

  - Não haverá em nenhuma hipótese, pagamento por antecipação.

  - O Boletim de Medição será emitido pela Fiscalização com a assinatura do representante da Contratada.

  - A nota fiscal só poderá ser emitida após análise e aprovação do Boletim de Medição pela Fiscalização, e autorização da autoridade competente da EMAP, sendo seu pagamento efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal acompanhada de toda a documentação necessária, conforme item 19.7.

  - A EMAP, no pagamento de obrigações pecuniárias decorrentes de Contrato, deve obedecer à estrita ordem cronológica das datas da exigibilidade dos créditos, observando-se o seguinte:

- O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal, conforme boletim de medição, previamente aprovado pela Fiscalização, no máximo, de 30 (trinta) dias.

- A apuração da ordem cronológica se faz para cada fonte diferenciada de recursos;

  - O processo de solicitação de pagamento de medições será liberado com a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório, bem como a apresentação de documentações a seguir:

    - Carta de Solicitação de Pagamento oriunda da Contratada;

    - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

    - Certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

    - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;

    - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal;

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

    - Comprovante de pagamentos dos funcionários envolvidos nos serviços;

    - Resumo da frequência dos funcionários envolvidos no serviço em papel timbrado da empresa;

    - Folha de pagamento de pessoal;

    - Contracheques assinados ou comprovantes bancários de pagamento de pessoal;

    - Declaração do valor devido ao INSS do mês anterior, conforme GFIP / SEFIP;

    - Comprovação de recolhimento de INSS do mês anterior;

    - Comprovação de recolhimento de FGTS do mês anterior.

  - O pagamento está condicionado à Avaliação de Fornecedores que deve ser preenchida pela Fiscalização.

  - Em caso de constituição de consórcio o pagamento se dará em conta bancária de cada consorciada a ser repassada a EMAP.

  - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade da licitante Contratada.

  - O pagamento da medição estará condicionado à verificação Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI.

  - O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das disposições anteriores, à análise e aprovação da Fiscalização dos serviços realizados pela Contratada.

  - Para fins de emissão de Carta de Solicitação de Pagamento e Nota Fiscal informa-se que deve ser emitida em nome da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, CNPJ sob o nº 03.650.060/0001-48, com o seguinte endereço: Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 65085-370, Porto do Itaqui em São Luís - MA.

# VISITA TÉCNICA E QUESTIONAMENTOS

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

  - O licitante poderá vistoriar o local onde serão realizados os serviços, objeto deste Termo de Referência para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, observando os feriados nacionais, estaduais e municipais.

  - Tendo em vista a faculdade da realização da visita técnica, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Termo de Referência.

  - A visita técnica resume-se a conhecer o local onde será executada os serviços. Dúvidas relativas aos documentos e seus anexos devem ser enviadas ao e-mail da csl@emap.ma.gov.br para que seja respondida pela equipe técnica e posteriormente divulgada a resposta de modo a garantir a isonomia da disputa.

  - A Visita Técnica será previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local de execução dos serviços, o qual deverá ser previamente solicitado pelo telefone (98) 3216-6000, ramal 6581, das 09 às 16 horas e então enviada a solicitação formalmente para o e-mail copro@emap.ma.gov.br com o CNPJ da empresa, razão social, nome do representante da empresa, cargo/função na empresa, nº de CPF e nº RG de todas as pessoas que forem realizar a visita.

  - A visita técnica deverá ser realizada na Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária, localizada Av. dos Portugueses, s/n, Cep: 65085-370, Porto do Itaqui em São Luís - MA.

  - A Visita Técnica tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelos licitantes.

  - O representante da EMAP, designado para esse fim, emitirá declaração comprobatória da vistoria efetuada.

  - O licitante deverá apresentar Declaração, em papel que identifique a empresa, comprovando que a licitante possui conhecimento do local do objeto deste Termo de Referência, para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços. Este documento se constituirá parte integrante e obrigatória para participação deste certame.

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

  - A Contratada deverá apresentar após a reunião de Kick off a metodologia a ser utilizada para execução dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma físico-financeiro com auxílio de programa ou planilha que demonstre os avanços e índices de produção, equipamentos e recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestão que assegurem a qualidade dos serviços, organização das equipes técnicas/administrativas e de campo e demais informações pertinentes e toda documentação pertinente e obrigatória relativa a Saúde, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Tecnologia da Informação.

  - O prazo para atendimento do item acima é de 15 (quinze) dias corridos, podendo ser prorrogado, uma única vez, a critério da Fiscalização.

  - A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo do serviço para a conclusão da obra/serviço.

  - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do Edital, sendo indispensável à vistoria dos locais dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

  - Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a Contratada deverá atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, as Normas da Autoridade Marítima (NORMAMs) aplicáveis, as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão (NPCP/MA) e normas estrangeiras pertinentes.

  - Os materiais, máquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

- Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência;

- Às Normas da Autoridade Marítima NORMAMs aplicáveis;

- Às Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão – NPCP/MA

- Às normas da ABNT;

- Às disposições legais da União e do Governo do Estado do Maranhão;

- Às Instruções técnicas, catálogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscalização;

- Às Normas Internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- Às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

- Às Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da EMAP, disponíveis no site www.emap.ma.gov.br.

# SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.   SUBCONTRATAÇÃO

# 23.   SUBCONTRATAÇÃO

  - Será permitida subcontratação para ambos os lotes conforme disposto a seguir.

  - Em conformidade com o inciso II, do Art. 78, da lei 13.303/2016, a Contratada, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do Objeto deste Termo de Referência até o limite de 30% (trinta por cento) do total da proposta da licitante.

  - Caso a Contratada opte pela subcontratação facultada no item acima, esta deve, obrigatoriamente, destinar até 1% (um por cento) do total da proposta da licitante para Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) ou Microempreendedor Individual (MEI), em atendimento aos Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 sediadas no Maranhão.

  - A Contratada permanecerá diretamente responsável pela entrega do Objeto especificado neste Termo de Referência, nos limites estabelecidos no ordenamento jurídico nacional, assegurando-se a ela o respectivo direito de regresso.

  - Havendo subcontratação, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da empresa subcontratada, bem como responderá perante o EMAP pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

  - A Contratada se responsabiliza pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

  - A Contratada será responsável solidariamente por todas as pendências de liquidação de qualquer obrigação financeira que for atribuída à empresa subcontratada em virtude da penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) e demais obrigações trabalhistas, sob pena de rescisão do Contrato entre a Contratada e a EMAP, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele previstas e demais cominações legais.

  - O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações por parte da Subcontratada e a manutenção da Contratada em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele previstas e demais cominações legais.

  - Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Termo de Referência que englobam as orientações sobre direito e deveres da Contratada deverão também estender-se a empresa subcontratada. Assim, é obrigação da Contratada que oriente a empresa subcontratada e faça cumprir as obrigações, procedimentos e regulamentos aqui estabelecidos, sob pena de rescisão e responsabilização solidária.

  - A Contratada deve formalizar junto a Fiscalização da EMAP a intenção de subcontratação do serviço, apresentando todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da subcontratada, além de Atestado de Capacidade Técnica no qual comprove que a mesma tenha executado serviços similares ao que se objetiva subcontratar.

  - A subcontratação somente será autorizada após prévia aprovação da Fiscalização/EMAP.

  - A subcontratada estará sujeita a cumprir todas as Normas de Saúde, Segurança do Trabalho, Segurança da Informação e Meio Ambiente da EMAP.

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23.  FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

  - Não será permitida participação de empresas sob a forma de consórcio. Para fins de justificativa a não aceitação da formação de consórcio para apresentação de propostas referente ao presente processo licitatório explica-se:

Segundo Campelo; Cavalcante, (2014) em algumas situações, as empresas – que poderiam participar isoladamente do certame – preferem se consorciar. Em vez de concorrerem com a rival, elas “fatiam o bolo”. Diminuem-se os riscos para as empresas; mas também se reduz drasticamente a concorrência, em um feito inverso ao pretendido. Seria um “conclui legal”. (Fonte: CAMPELO, V. CAVALCANTE, R. J. Obras Públicas: comentários a jurisprudência do TCU. Ed. Fórum: Belo Horizonte. 2014.)

  - Para o lote 1, com a vedação da formação de consórcio afasta-se o prejuízo descrito acima uma vez que a atividade principal a ser contratada refere-se as atividades de sondagem, ainda considerando que há no mercado empresas que fazem todos os tipos de sondagem necessários para esta contratação.

  - Para o lote 2, com a vedação da formação de consórcio afasta-se o prejuízo descrito acima uma vez que a atividade principal a ser contratada refere-se ao desenvolvimento de estudos e projetos, sendo a execução de topografia uma atividade secundária e sem exigência de qualificação para esta contratação.

  - Entende-se que a permissão de subcontratação (item 22 deste Termo de Referência), poderá ser avocada pela Contratada em caso de a mesma não ter expertise em determinado serviço, desde que não seja a parcela de maior relevância e requisito de habilitação, conforme item 14 deste Termo de Referência, motivo pelo qual a formação de consórcio não traz vantajosidade para esta contratação.

  - Os serviços necessários devem ser feitos pela própria empresa, ou subcontratada, pois afasta-se o risco de existir incompatibilidade entre as atividades.

  - Ainda segundo Acordão nº 1417/2008 – TCU – Plenário “a regra no procedimento licitatório é a participação de empresas individualmente em disputa”, exceto quando elas sozinhas não puderem atender todos os requisitos de habilitação exigidos no edital.

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

  - Considerando o prazo de vigência contratual de 14 (quatorze) meses, os preços contratuais somente poderão ser reajustados mediante expressa e fundamentada manifestação da Contratada, nos termos e condições estabelecidos no Contrato e no Edital de Licitação que o gerou. Caso superado prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, os reajustes subsequentes com a mesma periodicidade (anual), garantirá a atualidade dos preços praticados, evitando defasagens que possam ocasionar o rompimento da equação econômico-financeira, originalmente estabelecida.

  - Os reajustes serão realizados com base no “Índices de Reajustamento de Obras Portuárias - Consultoria” do DNIT, ou por outro índice que vier a substituí-los, com base no valor do índice do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses, independentemente da variação para maior ou para menor.

  - O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra a seguir:

R=Ii-I0I0×V

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

Ii = índice correspondente ao mês do reajuste; e

I0 = índice inicial correspondente a data de apresentação da proposta.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

  - Os reajustamentos seguintes somente serão concedidos obedecida a periodicidade sucessiva de 12 (doze) meses.

  - Não haverá direito a reajustamento a Contratada que motivar atraso no serviço, seja por imperícia, e/ou improdutividade e/ou negligência, ainda que atinja o prazo de 12 meses estabelecidos.

# ANEXOS

Anexo I – Check List SSMA e Checklist GETIN;

Anexo II – Modelos (Lote 1 e Lote 2):

Planilha Orçamentária Sintética;

Modelo CPU;

Composições de Preços Unitárias;

Composição de BDI;

Composição de Encargos Sociais;

Cronogramas Físico-Financeiro;

Anexo III – Matriz de Risco;

Anexo IV – Critério de Medição (Lote 1 e Lote 2);

Anexo V – Avaliação de Fornecedor;