## Abertura
Objeto | Adequação do sistema de abastecimento de água do prédio Sede da EMAP e Área Primária do Porto do Itaqui – MA
Data: | 2020-09-01
Nº EMAP | 2020.08-PO-GER-1001-0001-R00
Revisão | 0

## Modelo BDI Serviços
PROJETO:
| Logo Licitante | Adequação do sistema de abastecimento de água do prédio Sede da EMAP e Área Primária do Porto do Itaqui – MA
|  | Nº EMAP: | DATA: | REVISÃO:
Modelo PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - Serviços
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 | Seguro
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 |  |  |  | 0%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.

## Modelo BDI Forn.
PROJETO:
| Logo Licitante | Adequação do sistema de abastecimento de água do prédio Sede da EMAP e Área Primária do Porto do Itaqui – MA
|  | Nº EMAP: | DATA: | REVISÃO:
2020.08-PO-GER-1001-0001-R00
Modelo PLANILHA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - Fornecimento
ITENS | DESCRIÇÃO |  |  |  | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS
3.0 | SEGURO / GARANTIA / RISCO
3.1 | Seguro
3.2 | Garantia
3.3 | Riscos
4.0 | LUCRO BRUTO
5.0 | TRIBUTOS
5.1 | ISS (Observar Percentual da Localidade)
5.2 | PIS
5.3 | COFINS
5.4 | CPRB
BDI= | (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-I) )-1)*100 |  |  |  | 0%
NOTAS:
1 - A fórmula proposta pela EMAP para cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração
6 - A alíquota do ISS aplicada no município de São Luís é de 5%, porém, o decreto 44.910 de 23/12/2013 autoriza dedução de 40% a título de materiais incorporados à obra em regime presumido de dedução. Desta forma, no BDI foi aplicado o percentual de 3,0%.

## Modelo Orçamento
|  |  | Projeto: | Data: | Revisão: | B.D.I. Serviço | B.D.I. Fornec. | Encargos Sociais
| Logo Licitante |  | Adequação do sistema de abastecimento de água do prédio Sede da EMAP e Área Primária do Porto do Itaqui – MA |  |  |  |  | Desonerado ou Não Desonerado
[5 empty] | Nº EMAP: | 2020.08-PO-GER-1001-0001-R00
MODELO Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | CPU-1001/2018-01-34 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 04 MESES (ENG. CIVIL PLENO 8HRS/DIA, ALMOXARIFE, ENCARREGADO, TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO E TECNICO MEIO AMBINENE E ASSISTENTE DE ENGENHARIA) | Un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | CP-2020-01-24 | Próprio | TAXA - CREA: OBRAS OU SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - 2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 176 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | CPU-1001/2018-01-28 | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS PARA RESERVATÓRIOS (Container, WC Químico, Isolamentos, Caçamba Estacionária, Andaimes, Entradas de Água e Energia, Andaime) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | CP - 0001.59 | Próprio | Mobilização de Canteiro em Caminhão Munck | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | CP T-18 | Próprio | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - Copia da SEINFRA (C4541) | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | CPU-1001/019-02 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | CISTERNA DA ÁREA PRIMÁRIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | CP 2020-08-04 | Próprio | EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Baseado em SUDECAP 43.01.01) | h | 110 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 16.50.015 | FDE | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA | m³ | 43.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 166 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 4668 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 5446 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 | CPU-1001/2018-01-11 | Próprio | CORTE E DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES EXISTENTE | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,60 M. AF_03/2016 | m³ | 10.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9 | 2003850 | SICRO3 | Lastro de brita comercial | m³ | 43.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10 | 94050 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 8.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12 | 94104 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 2.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13 | CP 2020-08-05 | Próprio | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (Baseado em SINAPI 68053) | m² | 216.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.14 | CPU-1001/2018-01-13 | Próprio | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | m³ | 37.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.15 | CPU-1001/2018-01-14 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FERRO 6.02MM (4,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR | m² | 379.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.16 | CPU-1001/2018-01-33 | Próprio | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA ø = 25mm A CADA 30cm em JUNTA DE DILATAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ESPAÇADOR SOLDADO (TRELIÇA TR12646), EM PAVIMENTO DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO EPS) | un | 85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.17 | CPU-1001/2018-01-15 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA TR-08645 | m | 450 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.18 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.19 | 68328 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EPS 10 MM (ISOPOR) EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.20 | CPU-1001/2018-01-16 | Próprio | JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL 10 mm X 50 mm, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR | m | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.21 | 4816145 | SICRO3 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.22 | 73799/001 | SINAPI | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | 66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.23 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.24 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.25 | CPU-1001/2018-01-20 | Próprio | PINTURA DE ACABAMENTO NO PISO 02 DEMÃO NOVACOR OU SIMILAR | m² | 181.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.26 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 13.07 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.27 | CPU-1001/2018-01-49 | Próprio | Placa de Identificação 20 x 40 cm, E=2mm, em PVC anti-chama, fotoluminescente - Fornecimento e Instalação (Baseado em SINAPI 84121) | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.28 | CPU-1001/2018-01-22 | Próprio | RESERVATÓRIO MODULAR DE PLACAS DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA COM 300M³ de volume útil (fornecimento e instalação) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.29 | CP - 0001.30 | Próprio | Portão metálico duas folhas (1,66 x 1,99 m) em tubos de aço galvanizado 2" e tela alambrado 5 x 5 cm, com ferrolho e cadeado. Inclusive pintura | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.30 | CP-2019-14-11 | Próprio | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO INOX 2 1/2", ALTURA 2M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 5 X 5 CM | M | 91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.31 | 2803 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.60m, inclusive tampa em concreto armado | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.32 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | CASA DE BOMBAS ÁREA PRIMÁRIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | PISO E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 8.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 8.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 8.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 1.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2.1 | CPU-1001/2018-01-24 | Próprio | CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS | M³ | 0.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 27.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | 73937/003 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 4.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 8.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 9.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 8.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3 | 90407 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 7.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.4 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 8.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.6 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 8.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.7 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 8.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.5.1 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.3 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 9.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.4 | 90407 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 9.99 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.6.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.7.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.2 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.4 | CPU-1001/2018-10-24 | Próprio | ACESSÓRIO USO GERAL | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.5 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 59.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.6 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 604 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.8 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.9 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.10 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.11 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.12 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.13 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.14 | CPU-1001/2018-10-25 | Próprio | TOMADA 3P + T 32A | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.15 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.16 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.17 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.18 | CPU-1001/2018-10-26 | Próprio | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.19 | CPU-1001/2018-10-27 | Próprio | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.20 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.21 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.22 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.23 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.24 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.25 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.26 | CPU-1001/2018-10-28 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.27 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.28 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.29 | CPU - 2020-08-18 | Próprio | QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 40CV - 50CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Baseado em CAERN 2070167) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.8.1 | CPU - 2020-08-04 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJ .MOTO BOMBA HORIZONTAL 40 CV KSB MEGANORM 125-250 (Baseado em SINAPI 73836/003) | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.3 | 97490 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.4 | 92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.5 | CPU-1001/2018-01-51 | Próprio | FLANGE EM AÇO GALV. D=80mm (3") | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.6 | 92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.7 | C2163 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.8 | CPU - 2020-08-10 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (Baseado em SINAPI 97159) | M | 23.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.9 | CPU - 2020-08-12 | Próprio | TUBO FERRO FUNDIDO D=150 FLANGEADO, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SINAPI 96675) | M | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.10 | CPU - 2020-08-11 | Próprio | Fornecimento e Assentamento de válvula de retenção em ferro fundido, diam. = 150mm (baseado em ORSE 6053) | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.11 | 46.18.190 | CPOS | Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, DN= 150mm | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.12 | 46.26.560 | CPOS | Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.13 | CP 2020-08-03 | Próprio | Bomba dosadora eletromagnética, para dosagem de cloro, vazão até 5,0 l/h e pressão máxima 7 Bar, com acessórios - Inclusive reservatório 50L, instalação hidráulica e elétrica (Baseado em Orse 7826 e CPOS 43.12.200) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.14 | CPU-1001/2018-01-55 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.15 | 46.18.430 | CPOS | Te em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 150mm, com derivações de 80 até 150mm | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.16 | C1941 | SEINFRA | PLUG FERRO FUNDIDO D=150mm (6") | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.17 | 92910 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.18 | CPU-1001/2018-12-04 | Próprio | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL AUTOMÁTICA POR ALTITUDE 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.19 | CPU-1001/2018-12-05 | Próprio | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL AUTOMÁTICA POR ALTITUDE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.20 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.21 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.22 | 759 | ORSE | Fornecimento e instalação de suporte tipo mão francesa reforçada 500 mm | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.23 | CPU - 2020-08-05 | Próprio | Fornecimento e instalação de suporte para tubulação horizontal D = 150 mm com abraçadeira em cantoneira 2" x 2" x 1/4", chumbadores e barra roscada, inclusive pintura (h=21cm) | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.24 | CPU - 2020-08-06 | Próprio | Fornecimento e instalação de suporte para tubulação D = 80 mm com abraçadeira em cantoneira 2" x 2" x 1/4", chumbadores e barra roscada, inclusive pintura (h=21cm) | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.25 | CPU - 2020-08-07 | Próprio | Fornecimento e instalação de suporte para tubulação D = 80 mm e D = 150mm com cantoneira 2" x 2" x 1/4", chumbadores e barra roscada, inclusive pintura (h=21cm) | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.26 | CPU - 2020-08-08 | Próprio | Tomada de pressão D=150mm com Registros | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.27 | CPU - 2020-08-09 | Próprio | Tomada de pressão D=80mm com Registros | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.28 | CPU - 2020-08-13 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTREMIDADE BOLSA - FLANGE FERRO FUNDIDO D=150mm (Baseado em Seinfra C1681) | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | Reservatório da Sede |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 |  |  | Serviços Inciais |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | CPU-1001/2018-10-11 | Próprio | Barreira / isolamento de obras com tela plástica e tábua de madeira (Baseado em SINAPI 85424 e SEINFRA C2948) | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 38.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | Casa de Bombas |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 16.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 33.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | CP 2020-08-05 | Próprio | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (Baseado em SINAPI 68053) | m² | 33.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 3.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 20.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.6 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 6.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | 6456 | ORSE | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.3 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.4 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3.5 | CPU - 2020-08-02 | Próprio | Base de concreto para apoio moto-bomba (h=15cm) | m² | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 |  |  | Alvenarias e Esquadrias |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.4.1 | 87447 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 21.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.2 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 5.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.3 | 74100/001 | SINAPI | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO E PINUTRA | m² | 1.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 |  |  | Coberturas e Telhados |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.5.1 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 10.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 10.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.6.1 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 21.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 22.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 21.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 22.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.5 | 87825 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | m² | 21.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6.6 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 10.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.7.1 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 39.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.2 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.3 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.4 | 94798 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.5 | 94785 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.6 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.7 | 89390 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.8 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 5.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.9 | 99630 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.10 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.11 | 94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.12 | 94711 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.13 | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.14 | CP 2020-08-03 | Próprio | Bomba dosadora eletromagnética, para dosagem de cloro, vazão até 5,0 l/h e pressão máxima 7 Bar, com acessórios - Inclusive reservatório 50L, instalação hidráulica e elétrica (Baseado em Orse 7826 e CPOS 43.12.200) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.15 | 95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.16 | 83650 | SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.17 | 94691 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.18 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.19 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.20 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.21 | 201101 | CAEMA | INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO EM RAMAL EXISTENTE, PEAD/PVC/JS 25MM ou 32 MM, C/ HIDROMETRO 1,5, 3 OU 5 M3/H, EXCLUSIVE ASSENTAMENTO DE CAIXA NO PASSEIO EM LIGAÇÃO PREDIAL NÃO MEDIDA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.22 | 94798 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.23 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7.24 | 83671 | SINAPI | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 |  |  | Instalação Elétrica |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.8.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.2 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.3 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.5 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.6 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.8 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.10 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.11 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.12 | 93677 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.13 | 16.85.071 | FDE | QUADRO COMANDO CJ MOTOR BOMBA SUB P/MOTOR 1,5 A 2HP 220V BIFASICO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.14 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.15 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.16 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.17 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.18 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.19 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.20 | 9670 | ORSE | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.21 | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8.22 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 |  |  | Reservatório |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.9.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 14.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.2 | CP 2020-08-05 | Próprio | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (Baseado em SINAPI 68053) | m² | 14.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 14.85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.4 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 11.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.5 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 524 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.6 | CPU - 2020-08-01 | Próprio | CONCRETAGEM DE INFRAESTRUTURA, FCK 40 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (Baseado em SINAPI 96556) | m³ | 6.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9.7 | CPU-1001/019-46 | Próprio | Reservatório de Água Metálico 30m³ em aço carbono ASTM A-36, com guarda-corpo superior, escada de acesso interna e externa com guarda-corpo, respiro, suportes para fixação da tubulação, flanges para a tubulação, alças de içamento, chumbadores. O reservatório deverá possuir pintura de proteção (fundo e acabamento) em epóxi. Incluso projeto e ART do engenheiro responsável (fornecimento e Instalação) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10 |  |  | Demolição Cisterna Existente |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.10.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10.2 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 22.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10.4 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 2.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10.5 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | Serviços Finais |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | CPU-1001/2018-01-48 | Próprio | ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" E DATA BOOK | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | CP - 0001.58 | Próprio | Desmobilização de Canteiro em Caminhão Munck | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | Itens de simples fornecimento |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 00000734 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | INSUMO - CP - 1001.2020-08-05 | Próprio | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL AUTOMÁTICA POR ALTITUDE 6" | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | INSUMO - CP - 1001.2020-08-06 | Próprio | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL AUTOMÁTICA POR ALTITUDE 3" | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | Total Geral: | 0

## Modelo Cronograma
Projeto:
Logo Licitante | Adequação do sistema de abastecimento de água do prédio Sede da EMAP e Área Primária do Porto do Itaqui – MA |  |  | Rev.: | Data:
| Nº EMAP: | 2020.08-CR-GER-1001-0001-R00
Modelo Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Valor da Etapa e % | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Valor da Etapa | Valor | Valor | Valor | Valor
|  | % da Etapa | % | % | % | %
2 | CISTERNA DA ÁREA PRIMÁRIA | Valor da Etapa | Valor | Valor | Valor | Valor
|  | % da Etapa | % | % | % | %
3 | CASA DE BOMBAS ÁREA PRIMÁRIA | Valor da Etapa | Valor | Valor | Valor | Valor
|  | % da Etapa | % | % | % | %
4 | Novo Reservatório da Sede | Valor da Etapa | Valor | Valor | Valor | Valor
|  | % da Etapa | % | % | % | %
5 | Serviços Finais | Valor da Etapa | Valor | Valor | Valor | Valor
|  | % da Etapa | % | % | % | %
6 | Itens de simples fornecimento | Valor da Etapa | Valor | Valor | Valor | Valor
|  | % da Etapa | % | % | % | %
Total
|  | Porcentagem | % | % | % | %
|  | Custo | Valor no mês | Valor no mês | Valor no mês | Valor no mês
|  | Porcentagem Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado | % Acumulado
|  | Custo Acumulado | Valor acumulado | Valor acumulado | Valor acumulado | Valor acumulado

## Modelo Composição Unitária
Projeto
Adequação do sistema de abastecimento de água do prédio Sede da EMAP e Área Primária do Porto do Itaqui – MA
|  |  | Nº EMAP: |  | DATA: |  | REVISÃO:
2020.08-PO-GER-1001-0001-R00
PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO (COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS) [Modelo]
1.0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | %
1.0 | XXXXXX | UNID.
1.1 | YYYYYYY
1.2 | ZZZZZZZ
1.3
1.4
2.0 | DIVERSOS |  |  |  | 0
2.1
2.2
3.0 | MATERIAIS DE APLICAÇÃO |  |  |  | 0
3.1
3.2
Logo da Licitante

## Modelo Encargos
Objeto
Adequação do sistema de abastecimento de água do prédio Sede da EMAP e Área Primária do Porto do Itaqui – MA
|  | Nº EMAP: | DATA: | REVISÃO: |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | 2020.08-PO-GER-1001-0001-R00 |  |  |  | Desonerado ou Não Desonerado
MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS [Modelo]
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA (%) |  | MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 1 | INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91
A 2 | SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90
A 3 | SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86
A 4 | INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70
A 5 | SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90
A 6 | Salário Educação - Artigo 3° Inciso I Decreto 8.704/82
A 7 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
A 8 | FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso III CF/88
A 9 | SECONCI
SUBTOTAL GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B 1 | Repouso Semanal Remunerado
B 2 | Feriados
B 3 | Auxílio-Enfermidade
B 4 | 13º Salário
B 5 | Licença Paternidade
B 6 | Faltas justificadas
B 7 | Dias de Chuvas
B 8 | Auxilio Acidente do Trabalho
B 9 | Férias Gosadas
B 10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÂO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B
C 1 | Aviso Prévio indenizado
C 2 | Aviso Prévio Trabalhado
C 3 | Férias (indenizadas)
C 4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C 5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL GRUPO C
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
D 1 | Reincidência de A sobre B
D 2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL GRUPO D
TOTAL (A+B+C+D)
Logo da Licitante