## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO- TALUDES 08,09,09A,10,11 E 12-REV02 | SINAPI - 12/2022 - Maranhão SICRO3 - 10/2022 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 01/2023 - Goiás EMBASA - 10/2022 - Bahia COMPESA - 07/2022 - Pernambuco |  | 24,23% |  | Não Desonerado: Horista:112,90% Mensalista: 70,87%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 2289068.94 | 17.33% | 2289068.94
1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 68272.68 | 0.5169%
1.1.1 | 1001-43 | Próprio | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (TALUDES 08,09,10,11 E 12) | UN | 2 | 23281.39 | 28922.47 | 57844.94 | 0.438%
1.1.2 | IIO-CON-005 | SETOP | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 24 | 340 | 422.38 | 10137.12 | 0.07675%
1.1.3 | CREA - MA | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UND | 1 | 233.94 | 290.62 | 290.62 | 0.0022%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 1593704.12 | 12.07%
1.2.1 | CPU 02 - TSE | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | und | 1 | 1252965.75 | 1556559.35 | 1556559.35 | 11.79%
1.2.2 | 1001-61 | Próprio | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - TALUDES 08,09,10,11,12 | UN | 1 | 29900 | 37144.77 | 37144.77 | 0.2812%
1.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS DE OBRA CENTRAL |  |  |  |  | 540326.82 | 4.091%
1.3.1 | CPU 49 - TSE | Próprio | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM PÁ CARREGADEIRA.AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98525 | m² | 1120 | 0.35 | 0.43 | 481.6 | 0.003646%
1.3.2 | ED-16348 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16348 | und.xmês | 10 | 679 | 843.52 | 8435.2 | 0.06387%
1.3.3 | CPU 35 - TSE | Próprio | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 00051 | m² | 6 | 404.34 | 502.31 | 3013.86 | 0.02282%
1.3.4 | Ins-LT-27 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA | TON | 6.75 | 240 | 298.15 | 2012.51 | 0.01524%
1.3.5 | ED-16355 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16355 | und.xmês | 50 | 614.75 | 763.7 | 38185 | 0.2891%
1.3.6 | Ins-LT-26 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB (BASEADO EMAP) | TON | 629.67 | 68.6 | 85.22 | 53660.47 | 0.4063%
1.3.7 | CPU 37 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93585 | m² | 4 | 1280.19 | 1590.38 | 6361.52 | 0.04817%
1.3.8 | 030105 | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 314.86 | 90.78 | 112.77 | 35506.76 | 0.2688%
1.3.9 | CPU 38 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93583 | m² | 72 | 486.7 | 604.62 | 43532.64 | 0.3296%
1.3.10 | CPU 39 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93582 | m² | 28 | 303.01 | 376.42 | 10539.76 | 0.0798%
1.3.11 | CPU 40 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93210 | m² | 48.8 | 610.2 | 758.05 | 36992.84 | 0.2801%
1.3.12 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350 | und.xmês | 10 | 676.39 | 840.27 | 8402.7 | 0.06362%
1.3.13 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98459 | m² | 294.8 | 121.53 | 150.97 | 44505.95 | 0.337%
1.3.14 | 2022-04-COMR | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS | MÊS | 60 | 1200 | 1490.76 | 89445.6 | 0.6772%
1.3.15 | ED-16354 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16354 | und.xmês | 20 | 787.91 | 978.82 | 19576.4 | 0.1482%
1.3.16 | CPU 43 - TSE | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 9416 | un | 1 | 1694.25 | 2104.76 | 2104.76 | 0.01594%
1.3.17 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 30 | 979.95 | 1217.39 | 36521.7 | 0.2765%
1.3.18 | C2851 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-27.1 Cod. C2851 | UN | 2 | 1037.8 | 1289.25 | 2578.5 | 0.01952%
1.3.19 | C2849 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 1 | 206 | 255.91 | 255.91 | 0.001938%
1.3.20 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624 | m³ | 112 | 114.37 | 142.08 | 15912.96 | 0.1205%
1.3.21 | cotação 29 - TSE | Próprio | FOSSA SEPTICA FABRICADA 7.500 LITROS - FABRICADO EM PEAD | UND | 1 | 18600 | 23106.78 | 23106.78 | 0.175%
1.3.22 | CPU 44 - TSE | Próprio | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica. Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 10203 | un | 1 | 9746.55 | 12108.13 | 12108.13 | 0.09168%
1.3.23 | CPU 203 TSE | Próprio | Portão Matálico (2,70 x 6,50 m) duas folhas para Rampa de Embarque no Cujupe. Em tubos de aço galvanizado 2 | UN | 2 | 13636.38 | 16940.47 | 33880.94 | 0.2565%
1.3.24 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 6.37 | 7.91 | 1898.4 | 0.01437%
1.3.25 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 53.65 | 66.64 | 599.76 | 0.004541%
1.3.26 | 3291 | ORSE | Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha | un | 3 | 196.77 | 244.44 | 733.32 | 0.005552%
1.3.27 | 8389 | ORSE | Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 | un | 9 | 15.13 | 18.79 | 169.11 | 0.00128%
1.3.28 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 55.45 | 68.88 | 344.4 | 0.002608%
1.3.29 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 50.43 | 62.64 | 313.2 | 0.002371%
1.3.30 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 552.59 | 686.48 | 686.48 | 0.005198%
1.3.31 | 13046 | ORSE | (BASEADO ORSE) Laudo de Vistoria de aterramento e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento | un | 3 | 600 | 745.38 | 2236.14 | 0.01693%
1.3.32 | 98064 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 5009.68 | 6223.52 | 6223.52 | 0.04712%
1.4 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS AVANÇADO |  |  |  |  | 86765.32 | 0.6569%
1.4.1 | 13021 | ORSE | Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m) | und | 2 | 3800 | 4720.74 | 9441.48 | 0.07149%
1.4.2 | 1001-57 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16348 | UNDXMÊS | 10 | 679 | 843.52 | 8435.2 | 0.06387%
1.4.3 | 1001-58 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. Ref.: Adaptado de SETOP-MG-OUT/2021 Cod. ED-16350 | UNDXMES | 20 | 676.39 | 840.27 | 16805.4 | 0.1272%
1.4.4 | 98450 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 20 | 208.33 | 258.8 | 5176 | 0.03919%
1.4.5 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96624 | m³ | 24 | 114.37 | 142.08 | 3409.92 | 0.02582%
1.4.6 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98459 | m² | 130.1 | 121.53 | 150.97 | 19641.19 | 0.1487%
1.4.7 | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 7 | 1413.03 | 1755.4 | 12287.8 | 0.09304%
1.4.8 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1647.39 | 2046.55 | 2046.55 | 0.0155%
1.4.9 | CPU-4.5.1.1 - 5501927 SICRO3 - 08/2022 | Próprio | FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L | UN | 2 | 3226.54 | 4008.33 | 8016.66 | 0.0607%
1.4.10 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 12.5 | 96.93 | 120.41 | 1505.12 | 0.0114%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 08 |  |  |  |  | 867563.72 | 6.569% | 867563.72
2.1 | 02.03.10 | EMBASA | DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO | m² | 19716.78 | 3.69 | 4.58 | 90302.85 | 0.6837%
2.2 | 5501701 | SICRO3 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 45 | 40.37 | 50.15 | 2256.75 | 0.01709%
2.3 | 1001-51 | Próprio | BASEADO SINAPI (100989) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 1661.85 | 5.33 | 6.62 | 11001.44 | 0.0833%
2.4 | 97918 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 49855.5 | 1.78 | 2.21 | 110180.65 | 0.8342%
2.5 | 97919 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 46033.24 | 0.7 | 0.86 | 39588.58 | 0.2997%
2.6 | 1619004 | SICRO3 | Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento | m³ | 426 | 7.67 | 9.52 | 4055.52 | 0.03071%
2.7 | Ins-LT-27 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA | TON | 1478.75 | 240 | 298.15 | 440889.31 | 3.338%
2.8 | 1600989 | SICRO3 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 39.7 | 383.57 | 476.5 | 18917.05 | 0.1432%
2.9 | 1619003 | SICRO3 | Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento | m³ | 33.78 | 82.6 | 102.61 | 3466.16 | 0.02624%
2.10 | 227 | ORSE | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 497.7 | 50.16 | 62.31 | 31011.68 | 0.2348%
2.11 | Ins-LT-26 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS IIB (BASEADO EMAP) | TON | 183.1 | 68.6 | 85.22 | 15603.78 | 0.1181%
2.12 | 2022-05-0025 | Próprio | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO (BASEADO 97649) | m² | 722.7 | 2.82 | 3.5 | 2529.45 | 0.01915%
2.13 | 37 | ORSE | Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios | m | 430 | 5.01 | 6.22 | 2674.6 | 0.02025%
2.14 | 40804 | AGETOP RODOVIARIA | REMOÇÃO DE CERCA | m | 430 | 4.73 | 5.87 | 2524.1 | 0.01911%
2.15 | 98522 | SINAPI | (BASEADO SINAPI 98522)ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO (MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 430 | 173.28 | 215.26 | 92561.8 | 0.7008%
3 |  |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 08 |  |  |  |  | 8365033.61 | 63.34% | 8365033.61
3.1 | 2022-05-0044 | Próprio | BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 24717.06 | 6.11 | 7.59 | 187602.48 | 1.42%
3.2 | 100993 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 39542.5 | 4.6 | 5.71 | 225787.67 | 1.71%
3.3 | 97918 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1186275 | 1.78 | 2.21 | 2621667.75 | 19.85%
3.4 | CPU 86- TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93958 | m | 5688 | 219.08 | 272.16 | 1548046.08 | 11.72%
3.5 | CPU 81- TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93960 | M | 8480 | 203.14 | 252.36 | 2140012.8 | 16.2%
3.6 | CPU 82- TSE | Próprio | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL. Ref.: Adaptado de SEINFRA-CE-027/2021 Cod. C0083 | m² | 19716.78 | 6.8 | 8.44 | 166409.62 | 1.26%
3.7 | CPU 88- TSE | Próprio | Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 | m² | 8084.56 | 6.26 | 7.77 | 62817.03 | 0.4756%
3.8 | CPU 195 TSE | Próprio | APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866 | m² | 8084.56 | 16.2 | 20.12 | 162661.34 | 1.232%
3.9 | CPU 89 - TSE | Próprio | CONCRETO PROJETADO FCK = 25 MPa APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 1207715 | m³ | 556.75 | 1277.32 | 1586.81 | 883456.46 | 6.689%
3.10 | CPU 56 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092 | KG | 14429.06 | 16.72 | 20.77 | 299691.57 | 2.269%
3.11 | CPU 83 - TSE | Próprio | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98575 | M | 93.77 | 100.41 | 124.73 | 11695.93 | 0.08856%
3.12 | CPU 264 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93958 | M | 36 | 226.97 | 281.96 | 10150.56 | 0.07685%
3.13 | CPU 258 - TSE | Próprio | EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFICIO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cód.93959 | M | 84 | 217.81 | 270.58 | 22728.72 | 0.1721%
3.14 | CPU 256 - TSE | Próprio | ENSAIO DE ARRANCAMENTO. Ref.: Adaptado de EMOP-RJ-OUT/2021 Cód. 11.047.0016-0 | UND | 18 | 997.51 | 1239.2 | 22305.6 | 0.1689%
4 |  |  | OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 08 |  |  |  |  | 1557595.93 | 11.79% | 1557595.93
4.1 | CPU 50 - TSE | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358 | m³ | 753.56 | 70.25 | 87.27 | 65763.18 | 0.4979%
4.2 | CPU 52 - TSE | Próprio | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100206 | M3XKM | 10.816 | 876.88 | 1089.34 | 11782.3 | 0.08921%
4.3 | CPU 51 - TSE | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 100973 | m³ | 753.56 | 8 | 9.93 | 7482.85 | 0.05666%
4.4 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25347.46 | 2.66 | 3.3 | 83646.61 | 0.6333%
4.5 | CPU 53 - TSE | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96542 | m² | 1030.77 | 90.84 | 112.85 | 116322.39 | 0.8807%
4.6 | CPU 54 - TSE | Próprio | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971 | m³ | 461.52 | 472.03 | 586.4 | 270635.32 | 2.049%
4.7 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 461.52 | 34.23 | 42.52 | 19623.83 | 0.1486%
4.8 | CPU 65 - TSE | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241 | m² | 456.05 | 27.42 | 34.06 | 15533.06 | 0.1176%
4.9 | 129 | ORSE | Bombeamento de concreto | m³ | 22.65 | 50.95 | 63.29 | 1433.51 | 0.01085%
4.10 | CPU 55 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090 | KG | 1831.28 | 17.8 | 22.11 | 40489.6 | 0.3066%
4.11 | CPU 56 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092 | KG | 11770.62 | 16.72 | 20.77 | 244475.77 | 1.851%
4.12 | 100273 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 680.95 | 2.7 | 3.35 | 2281.18 | 0.01727%
4.13 | CPU 84 - TSE | Próprio | LASTRO DE BRITA N.1. . Ref.: Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 2656 | m³ | 20.85 | 124.68 | 154.88 | 3229.24 | 0.02445%
4.14 | CPU 06 - TSE | Próprio | ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 101173 | m | 255 | 72.64 | 90.24 | 23011.2 | 0.1742%
4.15 | CPU 08 - TSE | Próprio | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP | m | 1908 | 271.04 | 336.71 | 642442.68 | 4.864%
4.16 | CPU 85 - TSE | Próprio | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Ref.: Adaptado de ORSE-DEZ/2021 Cod. 102726 | und | 313 | 24.29 | 30.17 | 9443.21 | 0.0715%
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 08 |  |  |  |  | 108639.45 | 0.8226% | 108639.45
5.1 | CPU 67 - TSE | Próprio | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 Cod. 02.07.01U | m² | 19716.78 | 4.44 | 5.51 | 108639.45 | 0.8226%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO-ACESSO DE SERVIÇO |  |  |  |  | 19552.95 | 0.148% | 19552.95
6.1 | 0903845 | SICRO3 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 100.39 | 155.74 | 193.47 | 19422.45 | 0.1471%
6.2 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 1003.9 | 0.11 | 0.13 | 130.5 | 0.0009881%
7 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS- TALUDE 09 |  |  |  |  | 141161.55 | 7.255% | 141161.55
7.1 | 02.03.10 | EMBASA | DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO | m² | 16796.71 | 3.69 | 4.58 | 76928.93 | 3.954%
7.2 | 5501701 | SICRO3 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 5 | 40.37 | 50.15 | 250.75 | 0.01289%
7.3 | 1001-52 | Próprio | BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 167 | 5.32 | 6.6 | 1102.2 | 0.05665%
7.5 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5010 | 1.55 | 1.92 | 9619.2 | 0.4944%
7.5 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4625.9 | 0.61 | 0.75 | 3469.42 | 0.1783%
7.6 | Ins-LT-27 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA | TON | 167 | 240 | 298.15 | 49791.05 | 2.559%
8 |  |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDE 09 |  |  |  |  | 623847.81 | 32.06% | 623847.81
8.1 | 2022-05-0044 | Próprio | BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 4485.2 | 6.11 | 7.59 | 34042.66 | 1.75%
8.2 | 100994 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 7176.32 | 4.26 | 5.29 | 37962.73 | 1.951%
8.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 215289.6 | 1.55 | 1.92 | 413356.03 | 21.25%
8.4 | CPU 195 TSE | Próprio | APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866 | m² | 4965.45 | 16.2 | 20.12 | 99904.85 | 5.135%
8.5 | CPU 88- TSE | Próprio | Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 | m² | 4965.45 | 6.26 | 7.77 | 38581.54 | 1.983%
9 |  |  | OBRAS DE DRENAGEM- TALUDE 09 |  |  |  |  | 1088025.29 | 55.92% | 1088025.29
9.1 | CPU 50 - TSE | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358 | m³ | 179.77 | 70.25 | 87.27 | 15688.52 | 0.8064%
9.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 212.13 | 7.97 | 9.9 | 2100.08 | 0.1079%
9.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6363.9 | 2.31 | 2.86 | 18200.75 | 0.9355%
9.4 | CPU 53 - TSE | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96542 | m² | 2109.34 | 90.84 | 112.85 | 238039.01 | 12.23%
9.5 | CPU 54 - TSE | Próprio | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971 | m³ | 461.51 | 472.03 | 586.4 | 270629.46 | 13.91%
9.6 | CPU 55 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090 | KG | 476.4 | 17.8 | 22.11 | 10533.2 | 0.5414%
9.7 | CPU 56 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092 | KG | 8324.51 | 16.72 | 20.77 | 172900.07 | 8.887%
9.8 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 461.51 | 34.23 | 42.52 | 19623.4 | 1.009%
9.9 | 100273 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 880.1 | 2.7 | 3.35 | 2948.33 | 0.1515%
9.10 | CPU 65 - TSE | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241 | m² | 163.72 | 27.42 | 34.06 | 5576.3 | 0.2866%
9.11 | CPU 06 - TSE | Próprio | ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 101173 | m | 775.5 | 72.64 | 90.24 | 69981.12 | 3.597%
9.12 | 129 | ORSE | Bombeamento de concreto | m³ | 8.186 | 50.95 | 63.29 | 518.09 | 0.02663%
9.13 | CPU 08 - TSE | Próprio | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO - DHP | m | 776 | 271.04 | 336.71 | 261286.96 | 13.43%
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDE 09 |  |  |  |  | 92549.87 | 4.757% | 92549.87
10.1 | 02.07.01U | COMPESA | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. | m² | 16796.71 | 4.44 | 5.51 | 92549.87 | 4.757%
11 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 9A E 10 |  |  |  |  | 70264.77 | 4.952% | 70264.77
11.1 | 02.03.10 | EMBASA | DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO | m² | 6784.62 | 3.69 | 4.58 | 31073.55 | 2.19%
11.2 | 5501701 | SICRO3 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 4 | 40.37 | 50.15 | 200.6 | 0.01414%
11.3 | 1001-52 | Próprio | BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 101.77 | 5.32 | 6.6 | 671.68 | 0.04733%
11.4 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3053.1 | 1.55 | 1.92 | 5861.95 | 0.4131%
11.5 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2819.029 | 0.61 | 0.75 | 2114.27 | 0.149%
11.6 | Ins-LT-27 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA | TON | 101.77 | 240 | 298.15 | 30342.72 | 2.138%
12 |  |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 9A E 10 |  |  |  |  | 1136233.34 | 80.07% | 1136233.34
12.1 | 2022-05-0044 | Próprio | BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 2029.79 | 6.11 | 7.59 | 15406.1 | 1.086%
12.2 | 100995 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 6495.33 | 4.27 | 5.3 | 34425.24 | 2.426%
12.3 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 61705.616 | 1.41 | 1.75 | 107984.82 | 7.61%
12.4 | 5502414 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - comcarregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 526.5 | 18.56 | 23.05 | 12135.82 | 0.8552%
12.5 | CPU 202 TSE | Próprio | MURO DE GABIÃO CAIXA. REF.: Adaptado de DINIT-MA-OUT/2021 Cod. 3205866 | m³ | 754.12 | 756.39 | 939.66 | 708616.39 | 49.94%
12.6 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 10530 | 0.59 | 0.73 | 7686.9 | 0.5417%
12.7 | CPU 07 - TSE | Próprio | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866 | m² | 913.71 | 8.32 | 10.33 | 9438.62 | 0.6652%
12.8 | 1001-54 | Próprio | BASEADO SICRO (2003576) - Espalhamento Manual de solo para aterro | m³ | 2487.54 | 14.71 | 18.27 | 45447.35 | 3.203%
12.9 | 4805754 | SICRO3 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 2487.54 | 6.12 | 7.6 | 18905.3 | 1.332%
12.10 | 1001-53 | Próprio | FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO | M³ | 595.08 | 61.57 | 76.48 | 45511.71 | 3.207%
12.11 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96620 | m³ | 21.22 | 548.83 | 681.81 | 14468 | 1.02%
12.12 | 129 | ORSE | Bombeamento de concreto | m³ | 21.22 | 50.95 | 63.29 | 1343.01 | 0.09464%
12.13 | CPU 15 - TSE | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 102665 | m³ | 21.22 | 162.38 | 201.72 | 4280.49 | 0.3017%
12.14 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94963 | m³ | 6.53 | 404.62 | 502.65 | 3282.3 | 0.2313%
12.15 | 91595 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 91595 | KG | 84.07 | 13.41 | 16.65 | 1399.76 | 0.09864%
12.16 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 6.53 | 34.23 | 42.52 | 277.65 | 0.01957%
12.17 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98575 | M | 6.42 | 100.41 | 124.73 | 800.76 | 0.05643%
12.18 | CPU 195 TSE | Próprio | APLICAÇÃO DE BIOMANTA VEGETAL. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866 | m² | 1159.31 | 16.2 | 20.12 | 23325.31 | 1.644%
12.19 | CPU 88- TSE | Próprio | Hidrossemeadura. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 4413905 | m² | 1159.31 | 6.26 | 7.77 | 9007.83 | 0.6348%
12.20 | 5901640 | SICRO3 | (BASEADO SICRO) Transporte de material com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 99301.35 | 0.59 | 0.73 | 72489.98 | 5.109%
13 |  |  | OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 9A E 10 |  |  |  |  | 175123.1 | 12.34% | 175123.1
13.1 | CPU 50 - TSE | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358 | m³ | 151.44 | 70.25 | 87.27 | 13216.16 | 0.9314%
13.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 178.7 | 7.97 | 9.9 | 1769.13 | 0.1247%
13.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5360.98 | 2.31 | 2.86 | 15332.4 | 1.081%
13.4 | CPU 53 - TSE | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96542 | m² | 251.91 | 90.84 | 112.85 | 28428.04 | 2.003%
13.5 | CPU 54 - TSE | Próprio | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971 | m³ | 81.74 | 472.03 | 586.4 | 47932.33 | 3.378%
13.6 | CPU 55 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090 | KG | 311.17 | 17.8 | 22.11 | 6879.96 | 0.4848%
13.7 | CPU 56 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092 | KG | 2323.33 | 16.72 | 20.77 | 48255.56 | 3.401%
13.8 | 100273 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 131.72 | 2.7 | 3.35 | 441.26 | 0.0311%
13.10 | CPU 65 - TSE | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241 | m² | 135.96 | 27.42 | 34.06 | 4630.79 | 0.3263%
13.11 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 81.74 | 34.23 | 42.52 | 3475.58 | 0.2449%
13.12 | 129 | ORSE | Bombeamento de concreto | m³ | 6.8 | 50.95 | 63.29 | 430.37 | 0.03033%
13.13 | CPU 06 - TSE | Próprio | ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5 M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 101173 | m | 48 | 72.64 | 90.24 | 4331.52 | 0.3053%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 9A E 10 |  |  |  |  | 37383.25 | 2.634% | 37383.25
14.1 | CPU 67 - TSE | Próprio | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 Cod. 02.07.01U | m² | 6784.62 | 4.44 | 5.51 | 37383.25 | 2.634%
15 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS- TALUDES 11 E 12 |  |  |  |  | 91661.89 | 4.465% | 91661.89
15.1 | 02.03.10 | EMBASA | DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO | m² | 1009.68 | 3.69 | 4.58 | 4624.33 | 0.2253%
15.2 | 1001-52 | Próprio | BASEADO SINAPI (100990) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 227.178 | 5.32 | 6.6 | 1499.37 | 0.07304%
15.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6815.34 | 1.55 | 1.92 | 13085.45 | 0.6375%
15.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6292.83 | 0.61 | 0.75 | 4719.62 | 0.2299%
15.5 | Ins-LT-27 | Próprio | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO CLASSE IIA | TON | 227.178 | 240 | 298.15 | 67733.12 | 3.3%
16 |  |  | OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO- TALUDES 11 E 12 |  |  |  |  | 1332041.27 | 64.89% | 1332041.27
16.1 | 2022-05-0044 | Próprio | BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 3120.81 | 6.11 | 7.59 | 23686.94 | 1.154%
16.2 | 100994 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 9986.59 | 4.26 | 5.29 | 52829.06 | 2.574%
16.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 79878.91 | 1.55 | 1.92 | 153367.5 | 7.472%
16.4 | CPU 202 TSE | Próprio | MURO DE GABIÃO CAIXA. REF.: Adaptado de DINIT-MA-OUT/2021 Cod. 3205866 | m³ | 991.98 | 756.39 | 939.66 | 932123.92 | 45.41%
16.5 | 4805754 | SICRO3 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 2881.08 | 6.12 | 7.6 | 21896.2 | 1.067%
16.6 | 1001-53 | Próprio | FORNECIMENTO DE SOLO ARGILO ARENOSO PARA ATERRO | M³ | 624.28 | 61.57 | 76.48 | 47744.93 | 2.326%
16.7 | CPU 07 - TSE | Próprio | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT-10. Ref.: Adaptado de DNIT-MA-OUT/2021 Cod. 2003866 | m² | 1290.43 | 8.32 | 10.33 | 13330.14 | 0.6494%
16.8 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96620 | m³ | 1.58 | 548.83 | 681.81 | 1077.25 | 0.05248%
16.9 | 129 | ORSE | Bombeamento de concreto | m³ | 1.58 | 50.95 | 63.29 | 99.99 | 0.004871%
16.10 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94963 | m³ | 15.06 | 404.62 | 502.65 | 7569.9 | 0.3688%
16.11 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 15.06 | 34.23 | 42.52 | 640.35 | 0.0312%
16.12 | 91595 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 91595 | KG | 189.24 | 13.41 | 16.65 | 3150.84 | 0.1535%
16.13 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018. REF.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 98575 | M | 13.68 | 100.41 | 124.73 | 1706.3 | 0.08313%
16.14 | CPU 15 - TSE | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 102665 | m³ | 1.58 | 162.38 | 201.72 | 318.71 | 0.01553%
16.15 | 5901640 | SICRO3 | (BASEADO SICRO) Transporte de material com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 99314.04 | 0.59 | 0.73 | 72499.24 | 3.532%
17 |  |  | OBRAS DE DRENAGEM- TALUDES 11 E 12 |  |  |  |  | 238098.52 | 11.6% | 238098.52
17.1 | CPU 50 - TSE | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 93358 | m³ | 284.61 | 70.25 | 87.27 | 24837.91 | 1.21%
17.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 335.84 | 7.97 | 9.9 | 3324.81 | 0.162%
17.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10075.19 | 2.31 | 2.86 | 28815.04 | 1.404%
17.4 | CPU 53 - TSE | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 96542 | m² | 232.95 | 90.84 | 112.85 | 26288.4 | 1.281%
17.5 | CPU 54 - TSE | Próprio | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 94971 | m³ | 126.54 | 472.03 | 586.4 | 74203.05 | 3.615%
17.6 | CPU 55 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97090 | KG | 1106.55 | 17.8 | 22.11 | 24465.82 | 1.192%
17.7 | CPU 56 - TSE | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 97092 | KG | 1976.26 | 16.72 | 20.77 | 41046.92 | 2%
17.8 | 100273 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 154.14 | 2.7 | 3.35 | 516.36 | 0.02516%
17.9 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 126.54 | 34.23 | 42.52 | 5380.48 | 0.2621%
17.10 | CPU 65 - TSE | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 95241 | m² | 94.95 | 27.42 | 34.06 | 3233.99 | 0.1575%
17.11 | 129 | ORSE | Bombeamento de concreto | m³ | 4.75 | 50.95 | 63.29 | 300.62 | 0.01465%
17.12 | CPU 06 - TSE | Próprio | ESTACA BROCA Ø20CM L=1,5 M. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-DEZ/2021 Cod. 101173 | m | 63 | 72.64 | 90.24 | 5685.12 | 0.277%
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES- TALUDES 11 E 12 |  |  |  |  | 5563.33 | 0.271% | 5563.33
18.1 | CPU 67 - TSE | Próprio | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO. Ref.: Adaptado de COMPESA-OUT/2021 Cod. 02.07.01U | m² | 1009.68 | 4.44 | 5.51 | 5563.33 | 0.271%
19 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 35325.9 | 1.721% | 35325.9
19.1 | 5213470 | SICRO3 | Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 12 | 491.15 | 610.15 | 7321.8 | 0.3567%
19.2 | 5213453 | SICRO3 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 6 | 352.89 | 438.39 | 2630.34 | 0.1281%
19.3 | 5213835 | SICRO3 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2520 | 0.77 | 0.95 | 2394 | 0.1166%
19.4 | 5213470 | SICRO3 | Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 3 | 491.15 | 610.15 | 1830.45 | 0.08917%
19.5 | 5213471 | SICRO3 | Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 6 | 895.02 | 1111.88 | 6671.28 | 0.325%
19.6 | 5213865 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento eimplantação | un | 21 | 504.74 | 627.03 | 13167.63 | 0.6415%
19.7 | 5213383 | SICRO3 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária | un.dia | 1260 | 0.84 | 1.04 | 1310.4 | 0.06384%
20 |  |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO |  |  |  |  | 181411.58 | 8.838% | 181411.58
20.1 | 4011480 | SICRO3 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico | m³ | 83.45 | 73.11 | 90.82 | 7578.92 | 0.3692%
20.2 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 1669 | 3 | 3.72 | 6208.68 | 0.3025%
20.3 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 191.93 | 703.02 | 873.36 | 167623.98 | 8.166%
21 |  |  | EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS |  |  |  |  | 148181.4 | 7.219% | 148181.4
21.1 | 2022-COMP-00028 | Próprio | EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS | DIA | 180 | 662.67 | 823.23 | 148181.4 | 7.219%
22 |  |  | ELABORAÇÃO DE DATABOOK |  |  |  |  | 20396.32 | 0.9936% | 20396.32
22.1 | CPU-2022-013 | Próprio | ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK", INCLUSIVE PROJETOS ASBUILTS, CÓPIA DAS NOTAS FISCAIS DOS EQUIPAMENTOS, PLANO DE MANUTENÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, ENTREGUE EM 01 (UMA) VIA IMPRESSA DO DATA BOOK, 01 (UMA) VIA DOS PROJETOS ASSINADOS E CÓPIAS DIGITAIS, ARQUIVO EDITÁVEL E ARQUIVOS EM PDF COM ASSINATURA DIGITAL DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | UND | 1 | 16418.2 | 20396.32 | 20396.32 | 0.9936%
18624723.79
[5 empty] | Total Geral |  | 18624723.79
_______________________________________________________________ Carlos Vinicius Sousa Ribeiro Setor de Engenharia