## PTA
Inserir Logomarca da Empresa |  | PERMISSÃO DE TRABALHO A QUENTE
Atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, lixamento, brasagem, corte ou outros serviços que possam gerar fontes de ignição tais como aquecimento, centelha ou chama aberta.
Empresa executante: | [9 empty] | Data de início: |  | / | /
Local: | [9 empty] | Data de término: |  | / | /
Descrição da atividade:
TIPO DE TRABALHO A QUENTE
A atividade será executada em:
CHECK LIST |  |  |  |  | SIM | NÃO | NA | OBSERVAÇÃO/MEDIDA DE CONTROLE
Os meios de combate a incêndio estão em plena condição de funcionamento e posicionados ao alcance dos empregados?
Foi realizado check-list de inspeção de todas as máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios de trabalho a quente?
Os locais com potencial de exposição do trabalhador a máquinas e equipamentos com partes móveis, rotativos tiveram suas fontes bloqueadas com cadeado de segurança, de modo que só os executantes do serviço possam retirá-lo?
Os cilindros de oxigênio e acetileno estão fixados e protegidos (carrinho e/ou gaiola), a uma distância mínima de 10m de fontes de calor, produtos explosivos e inflamáveis ou protegidos com material antichamas?
Os materiais e peças a serem realizadas operações de trabalho a quente estão devidamente limpas?
Os reguladores de pressão, conexões das válvulas corta chama e mangueiras estão adequadas, em condições de uso?
Os cabos de energia e aterramento das máquinas elétricas estão adequados, em condições de uso (sem avarias e/ou fios expostos)?
As máquinas de solda estão protegidas contra intempéries com casinha construída com material não inflamável?
As mangueiras apresentam alguma emenda?
As máquinas de trabalho a quente estão devidamente aterradas?
Materiais inflamáveis, explosivos e depósitos oleosos foram removidos?
Todas as aberturas de paredes e piso foram cobertas e protegidas?
A área de trabalho está devidamente isolada e sinalizada?
Recipientes e sistemas de tubulação estão purgados de líquidos / gases inflamáveis?
Equipamentos enclausurados estão livres de todos os combustíveis?
As fontes de energias foram devidamente bloqueadas?
Os trabalhadores estão autorizados a realizar o serviço e identificados com crachá?
Os trabalhadores estão utilizando os EPIs específicos para cada trabalho a quente?
Os pisos e paredes combustíveis foram molhados, cobertos com areia úmida ou material resistentes a fogo?
Materiais, produtos ou objetos inflamáveis que não podem ser retirados do ambiente estão protegidos contra o calor por materiais resistentes ao fogo?
Líder/Encarregado - Empresa executante |  |  |  |  | Observador (Vigilância contra incêndio)
Nome |  |  | Cargo |  | Nome | [5 empty] | Cargo
| Assinatura |  |  |  |  | Assinatura
Obs.: O vigilante deverá permanecer no local da atividade a quente por no mínimo 30 minutos após o término da atividade.
EXECUTANTES DA ATIVIDADE
Nome |  |  |  | Cargo |  |  | Assinatura
RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE | [8 empty] | CONTATOS DE EMERGÊNCIA / OCORRÊNCIAS NA POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI Telefone: (98) 3231 - 7444 / (98) 98454 - 9662
Empresa contratante
Assinatura
Empresa executante
Assinatura
SESMT EMPRESA CONTRATANTE/EXECUTANTE
Assinatura
SOLDAGEM
GOIVAGEM
ESMERILHAMENTO
LIXAMENTO
BRASAGEM
CORTE
ESPAÇO CONFINADO
TRABALHO EM ALTURA
OUTRO TIPO

## PTA COM NÚMEROS (hidden)
Inserir Logomarca da Empresa (1) |  | PERMISSÃO DE TRABALHO A QUENTE
Atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, lixamento, brasagem, corte ou outros serviços que possam gerar fontes de ignição tais como aquecimento, centelha ou chama aberta.
Empresa executante: | [8 empty] | Data de início: |  | / | /
Local: | [8 empty] | Data de término: |  | / | /
Descrição da atividade:
TIPO DE TRABALHO A QUENTE
A atividade será executada em:
CHECK LIST |  |  |  |  | SIM | NÃO | NA | OBSERVAÇÃO/MEDIDA DE CONTROLE
Os meios de combate a incêndio estão em plena condição de funcionamento e posicionados ao alcance dos empregados?
Foi realizado check-list de inspeção de todas as máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios de trabalho a quente?
Os locais com potencial de exposição do trabalhador a máquinas e equipamentos com partes móveis, rotativos tiveram suas fontes bloqueadas com cadeado de segurança, de modo que só os executantes do serviço possam retirá-lo?
Os cilindros de oxigênio e acetileno estão fixados e protegidos (carrinho e/ou gaiola), a uma distância mínima de 10m de fontes de calor, produtos explosivos e inflamáveis ou protegidos com material antichamas?
Os materiais e peças a serem realizadas operações de trabalho a quente estão devidamente limpas?
Os reguladores de pressão, conexões das válvulas corta chama e mangueiras estão adequadas, em condições de uso?
Os cabos de energia e aterramento das máquinas elétricas estão adequados, em condições de uso (sem avarias e/ou fios expostos)?
As máquinas de solda estão protegidas contra intempéries com casinha construída com material não inflamável?
As mangueiras apresentam alguma emenda?
As máquinas de trabalho a quente estão devidamente aterradas?
Materiais inflamáveis, explosivos e depósitos oleosos foram removidos?
Todas as aberturas de paredes e piso foram cobertas e protegidas?
A área de trabalho está devidamente isolada e sinalizada?
Recipientes e sistemas de tubulação estão purgados de líquidos / gases inflamáveis?
Equipamentos enclausurados estão livres de todos os combustíveis?
As fontes de energias foram devidamente bloqueadas?
Os trabalhadores estão autorizados a realizar o serviço e identificados com crachá?
Os trabalhadores estão utilizando os EPIs específicos para cada trabalho a quente?
Os pisos e paredes combustíveis foram molhados, cobertos com areia úmida ou material resistentes a fogo?
Materiais, produtos ou objetos inflamáveis que não podem ser retirados do ambiente estão protegidos contra o calor por materiais resistentes ao fogo?
Líder/Encarregado - Empresa executante |  |  |  |  | Observador (Vigilância contra incêndio)
Nome |  |  | Cargo |  | Nome |  |  |  |  | Cargo
| Assinatura |  |  |  |  | Assinatura
Obs.: O vigilante deverá permanecer no local da atividade a quente por no mínimo 30 minutos após o término da atividade.
EXECUTANTES DA ATIVIDADE
Nome |  |  |  | Cargo |  |  | Assinatura
RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE |  |  |  |  | CONTATOS DE EMERGÊNCIA / OCORRÊNCIAS NA POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI Telefone: (98) 3231 - 7444 / (98) 98454 - 9662
Empresa contratante
| Assinatura |  |  |  | RECEBIDO COSET | [5 empty] | / | /
Empresa executante
Assinatura
| Assinatura |  |  |  | PRORROGAÇÃO DE ATIVIDADE
SESMT EMPRESA CONTRATANTE/EXECUTANTE |  |  |  |  | RECEBIDO COSET | [5 empty] | / | /
| Assinatura |  |  |  |  | Assinatura
SOLDAGEM
GOIVAGEM
ESMERILHAMENTO
LIXAMENTO
BRASAGEM
CORTE
ESPAÇO CONFINADO
TRABALHO EM ALTURA
OUTRO TIPO
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(23)
(22)
(24)